## 25.12.20
АО "Харп-Энерго-Газ"
О результатах контрольных замеров электрических параметров режимов работы оборудования объектов электросетевого хозяйства
по состоянию на 25 декабря 2020 г
Объект | № вводов | U фаз. | ф. А | ф. В | ф. С | I ср.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
ТП-58 | 1 | 232 | 29 | 37 | 40 | 35.3333
ТП-49 | 1 | 233 | 117 | 158 | 149 | 141.3333
| 2 | 232 | 133 | 137 | 126 | 132
ТП-22 | 1 | 233 | 83 | 76 | 88 | 82.3333
| 2 | 231 | 32 | 29 | 33 | 31.3333
ТП-28 | 1 | 229 | 113 | 98 | 91 | 100.6667
| 2 | 230 | 85 | 107 | 102 | 98
ТП-36 | 1 | 229 | 68 | 73 | 62 | 67.6667
| 2 | 233 | 59 | 79 | 67 | 68.3333
ТП-10 | 1 | 231 | 31 | 42 | 38 | 37
| 2 | 229 | 58 | 41 | 54 | 51
ТП-19 | 1 | 230 | 33 | 31 | 28 | 30.6667
ТП-20 | 1 | 229 | 119 | 93 | 117 | 109.6667
| 2 | 230 | 218 | 228 | 237 | 227.6667
ТП-21 | 1 | 231 | 79 | 83 | 73 | 78.3333
| 2 | 233 | 53 | 58 | 67 | 59.3333
ТП-33н | 1 | 232 | 69 | 74 | 128 | 90.3333
ТП-39 | 1 | 227 | 67 | 75 | 58 | 66.6667
ТП-60 | 1 | 229 | 17 | 13 | 11 | 13.6667
ТП-57 | 1 | 231 | 113 | 98 | 94 | 101.6667
ТП-35 | 1 | 233 | 76 | 83 | 95 | 84.6667
ТП-27 | 1 | 232 | 36 | 25 | 31 | 30.6667
Составил: Начальник ЭТЛ В.В. Арсланов
Главный энергетик А.В. Губин