[image: image1.png]= XAPM-OHEPIO-rA3

Kopnopauyusa CTC

AKLMOHepHOe 0bLecTBO
«XAPIM-OHEPIO-TA3»

629420, Poccuiickas depepaums,
SAIMano-HeHeLK1it aBTOHOMHBIN OKPYT,
r.o. ropog J1abbITHaHMU, NrT. Xapmn,

kB. CeBepHbIl, 4.3

Ten.: (34992) 7-42-12

e-mail: priemnaya@harpenergogaz.ru
www.harpenergogaz.ru




п.п. Г ) п. 19 Стандартов

Нормативные потери по сети АО "Харп-Энерго-Газ"
за 2025 год составляют 2,586 млн.кВт.ч.
Перечень мероприятий по снижению размеров потерь в сетях за 2025 год.

	№ п/п
	Наименование мероприятия

	1
	Мероприятия по ремонту, строительству, реконструкции и развитию электрических сетей и средств учета э/э, вводу в эксплуатацию энергосберегающего оборудования

	1.1
	Установка/модернизация средств учета электроэнергии

	
	Замена трансформаторов тока

	
	Замена трансформаторов напряжения

	
	Установка счетчиков электрической энергии

	
	Замена счетчиков электрической энергии

	1.2
	Ремонт воздушных и кабельных линий

	
	Воздушные линии 0,4; 10 кВ

	
	Кабельные линии 0,4; 10 кВ

	2
	Организация, проверка и контроль работы систем расчетного учета электроэнергии

	2.1
	Проведение инструментальной проверки схем подключения систем учета электроэнергии на месте установки

	
	плановая

	
	внеплановая - по результатам анализа балансов, динамики потребления и пр.

	
	по результатам устраненных замечаний (повторная проверка)

	
	по результатам перенос точки измерения к границе балансовой принадлежности контрагента (ближе к ГБП, на другом уровне напряжения и пр.)

	
	по результатам присоединения контрагентов к распределительной сети АО «Харп-Энерго-Газ»

	2.2
	Проведение мероприятий по паспортизации точек измерения

	2.3
	Проведение мероприятий по метрологическому обследованию средств измерения на месте их подключения

	2.4
	По результатам инструментальной проверки, паспортизации, метрологическому обследованию выявлено нарушений.

	
	По трансформаторам тока и измерительным цепям:

	
	в т.ч. выдано предписаний на замену

	
	По трансформаторам напряжения и измерительным цепям

	
	в т.ч. выдано предписаний на замену

	
	По счетчикам электроэнергии:

	
	в т.ч. выдано предписаний на замену

	
	Схема подключения прибора учета электроэнергии собрана не верно

	
	Устранено нарушений

	2.5
	Опломбирование клеммных соединений расчетного учета электроэнергии

	3
	Организация, проверка и контроль работы систем технического учета электроэнергии

	3.1
	Проведение инструментальной проверки схем подключения систем учета электроэнергии на месте установки

	
	плановой

	
	внеплановая

	
	по результатам устраненных замечаний

	
	по результатам организации учета электроэнергии для балансовых участков (новые точки учета)

	3.2
	Проведение мероприятий по метрологическому обследованию средств измерения на месте их подключения

	3.3.
	По результатам инструментальной проверки, паспортизации, метрологическому обследованию выявлено нарушений.

	
	По трансформаторам тока и измерительным цепям:

	
	По трансформаторам напряжения и измерительным цепям

	
	По счетчикам электроэнергии:

	3.4
	По результатам инструментальной проверки комплексов учета электроэнергии система измерений признана годной к расчетам

	
	По результатам плановой и внеплановой проверки

	
	По результатам повторной проверки после устранения замечаний к системе учета электроэнергии

	
	По результатам организации балансируемого участка

	4
	Неучтенное потребление электроэнергии

	4.1
	Безучетное потребление электроэнергии

	
	количество актов

	
	объем безучетного потребления

	4.2
	Бездоговорное потребление электроэнергии

	
	количество актов

	
	объем бездоговорного потребления

	5
	Прочие мероприятия

	5.1
	Установка шкафов учета наружного исполнения у потребителя.

	5.2
	Сведение баланса по ТП, КТПН, РП и фидерам 0,4 кВ 



	5.3
	Проведение рейдов по проверке коммерческих узлов учета электроэнергии физических лиц.


Источник финансирования мероприятий по снижению размеров потерь в сетях – за счет собственных средств АО «Харп-Энерго-Газ», за счет долгосрочных параметров регулирования.
Главный энергетик                                                А.В. Губин
