## 1 кв.25 (Свете)
Информация об объеме свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам питания ниже 35 кВ по АО "Харп-Энерго-Газ" за I квартал 2025 года.
№ п/п | Наименование трансформаторной подстанции. Полная мощность, кВА | Объем свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности, кВт | Мощность, зарезервированная на технические присоединения, которые еще не выполнены, кВт | объем свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности (по lll кат надежности), кВт
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | ЗТП-10, 2х250 | 0 | 0 | 0
2 | ЗТП-19, 1х250 | 69.5 | 0 | 69.5
3 | ЗТП-20, 2х630 | 0 | 0 | 0
4 | ЗТП-21, 2х400 | 0 | 0 | 0
5 | ЗТП-22Н, 2х630 | 24.21 | 0 | 24.21
6 | ЗТП-25, 1х100 | 220.4 | 0 | 220.4
7 | ЗТП-26Н, 2х630 | 290.8 | 115 | 175.8
8 | ЗТП-27, 2х250 | 321.69 | 0 | 321.69
9 | ЗТП-28, 2х400 | 0 | 0 | 0
10 | КТП-33, 1х400 | 60 | 0 | 60
11 | КТП-35, 1х250 | 135.5 | 0 | 135.5
12 | ЗТП-36, 2х400 | 374.27 | 0 | 374.27
13 | ЗТП-39, 2х400 | 387.51 | 0 | 387.51
14 | ЗТП-49, 2х400 | 168.31 | 0 | 168.31
15 | КТП-57, 1х250 | 92.5 | 0 | 92.5
16 | КТП-60, 1х160 | 8.8 | 0 | 8.8
17 | ТП-58, 1х250 | 0 | 0 | 0
18 | ТП-8, 1х250 | 235 | 0 | 235
19 | ТП-31, 1х250 | 235 | 0 | 235
20 | ТП-37, 1х250 | 68.96 | 0 | 68.96
21 | ТП-33н, 2х630 | 497.45 | 200 | 297.45
22 | ТП-42, 1х400 | 0 | 0 | 0
23 | ТП-48, 2х400 | 442 | 0 | 442
| ИТОГО: | 3631.9 | 315 | 3316.9
| Главный энергетик |  | А.В. Губин

## 1 кв.25
Информация об объеме свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам питания ниже 35 кВ по АО "Харп-Энерго-Газ" за I квартал 2025 года.
№ п/п | Наименование трансформаторной подстанции. Полная мощность, кВА | Объем свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности, кВт | Мощность, зарезервированная на технические присоединения, которые еще не выполнены, кВт | объем свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности (по lll кат надежности), кВт
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | ЗТП-10, 2х250 | 0 | 0 | 0
2 | ЗТП-19, 1х250 | 69.5 | 0 | 69.5
3 | ЗТП-20, 2х630 | 0 | 0 | 0
4 | ЗТП-21, 2х400 | 0 | 0 | 0
5 | ЗТП-22Н, 2х630 | 24.21 | 0 | 24.21
6 | ЗТП-25, 1х100 | 220.4 | 0 | 220.4
7 | ЗТП-26Н, 2х630 | 290.8 | 115 | 175.8
8 | ЗТП-27, 2х250 | 321.69 | 0 | 321.69
9 | ЗТП-28, 2х400 | 0 | 0 | 0
10 | КТП-33, 1х400 | 60 | 0 | 60
11 | КТП-35, 1х250 | 135.5 | 0 | 135.5
12 | ЗТП-36, 2х400 | 374.27 | 0 | 374.27
13 | ЗТП-39, 2х400 | 387.51 | 0 | 387.51
14 | ЗТП-49, 2х400 | 168.31 | 0 | 168.31
15 | КТП-57, 1х250 | 92.5 | 0 | 92.5
16 | КТП-60, 1х160 | 8.8 | 0 | 8.8
17 | ТП-58, 1х250 | 0 | 0 | 0
18 | ТП-8, 1х250 | 235 | 0 | 235
19 | ТП-31, 1х250 | 235 | 0 | 235
20 | ТП-37, 1х250 | 68.96 | 0 | 68.96
21 | ТП-33н, 2х630 | 497.45 | 200 | 297.45
22 | ТП-42, 1х400 | 0 | 0 | 0
23 | ТП-48, 2х400 | 442 | 0 | 442
| ИТОГО: | 3631.9 | 315 | 3316.9
| Главный энергетик |  | А.В. Губин
Note on C24: Кравцова Елена Ивановна: Откл. Од 2а
Note on D10: Кравцова Елена Ивановна: на 20 коек +морг
Note on D24: Кравцова Елена Ивановна: Эталон 2 стр. площ.

## 4 кв.24 (Свете)
Информация об объеме свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам питания ниже 35 кВ по АО "Харп-Энерго-Газ" за I V квартал 2024 года.
№ п/п | Наименование трансформаторной подстанции. Полная мощность, кВА | Объем свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности, кВт | Мощность, зарезервированная на технические присоединения, которые еще не выполнены, кВт | объем свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности (по lll кат надежности), кВт
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | ЗТП-10, 2х250 | 25.61 | 0 | 25.61
2 | ЗТП-19, 1х250 | 77 | 0 | 77
3 | ЗТП-20, 2х630 | 107.493 | 0 | 107.493
4 | ЗТП-21, 2х400 | 75.5 | 0 | 75.5
5 | ЗТП-22Н, 2х630 | 625.42 | 0 | 625.42
6 | ЗТП-25, 1х100 | 239.7 | 0 | 239.7
7 | ЗТП-26Н, 2х630 | 544 | 20 | 524
8 | ЗТП-27, 2х250 | 359.82 | 0 | 359.82
9 | ЗТП-28, 2х400 | 42.35 | 0 | 42.35
10 | КТП-33, 1х400 | 60 | 0 | 60
11 | КТП-35, 1х250 | 153 | 0 | 153
12 | ЗТП-36, 2х400 | 369.74 | 0 | 369.74
13 | ЗТП-39, 2х400 | 264.49 | 0 | 264.49
14 | ЗТП-49, 2х400 | 259.51 | 0 | 259.51
15 | КТП-57, 1х250 | 150 | 0 | 150
16 | КТП-60, 1х160 | 15 | 0 | 15
17 | ТП-58, 1х250 | 100.5 | 0 | 100.5
18 | ТП-8, 1х250 | 210.5 | 0 | 210.5
19 | ТП-31, 1х250 | 225 | 0 | 225
20 | ТП-37, 1х250 | 69.96 | 0 | 69.96
21 | ТП-33н, 2х630 | 475.65 | 0 | 475.65
22 | ТП-48, 2х400 | 399 | 0 | 399
| ИТОГО: | 4849.243 | 20 | 4829.243
| Главный энергетик |  | А.В. Губин
Note on C24: Кравцова Елена Ивановна: Откл. Од 2а
Note on D10: Кравцова Елена Ивановна: на 20 коек

## 4 кв.24
Информация об объеме свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам питания ниже 35 кВ по АО "Харп-Энерго-Газ" за I V квартал 2024 года.
№ п/п | Наименование трансформаторной подстанции. Полная мощность, кВА | Объем свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности, кВт | Мощность, зарезервированная на технические присоединения, которые еще не выполнены, кВт | объем свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности (по lll кат надежности), кВт
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | ЗТП-10, 2х250 | 25.61 | 0 | 25.61
2 | ЗТП-19, 1х250 | 77 | 0 | 77
3 | ЗТП-20, 2х630 | 107.493 | 0 | 107.493
4 | ЗТП-21, 2х400 | 75.5 | 0 | 75.5
5 | ЗТП-22Н, 2х630 | 625.42 | 0 | 625.42
6 | ЗТП-25, 1х100 | 239.7 | 0 | 239.7
7 | ЗТП-26Н, 2х630 | 544 | 20 | 524
8 | ЗТП-27, 2х250 | 359.82 | 0 | 359.82
9 | ЗТП-28, 2х400 | 42.35 | 0 | 42.35
10 | КТП-33, 1х400 | 60 | 0 | 60
11 | КТП-35, 1х250 | 153 | 0 | 153
12 | ЗТП-36, 2х400 | 369.74 | 0 | 369.74
13 | ЗТП-39, 2х400 | 264.49 | 0 | 264.49
14 | ЗТП-49, 2х400 | 259.51 | 0 | 259.51
15 | КТП-57, 1х250 | 150 | 0 | 150
16 | КТП-60, 1х160 | 15 | 0 | 15
17 | ТП-58, 1х250 | 100.5 | 0 | 100.5
18 | ТП-8, 1х250 | 210.5 | 0 | 210.5
19 | ТП-31, 1х250 | 225 | 0 | 225
20 | ТП-37, 1х250 | 69.96 | 0 | 69.96
21 | ТП-33н, 2х630 | 475.65 | 0 | 475.65
22 | ТП-48, 2х400 | 399 | 0 | 399
| ИТОГО: | 4849.243 | 20 | 4829.243
| Главный энергетик |  | А.В. Губин
Note on C24: Кравцова Елена Ивановна: Откл. Од 2а
Note on D10: Кравцова Елена Ивановна: на 20 коек

## 3 кв.24 (Свете)
Информация об объеме свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам питания ниже 35 кВ по АО "Харп-Энерго-Газ" за I I I квартал 2024 года.
№ п/п | Наименование трансформаторной подстанции. Полная мощность, кВА | Объем свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности, кВт | Мощность, зарезервированная на технические присоединения, которые еще не выполнены, кВт | объем свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности (по lll кат надежности), кВт
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | ЗТП-10, 2х250 | 25.61 | 0 | 25.61
2 | ЗТП-19, 1х250 | 90 | 13 | 77
3 | ЗТП-20, 2х630 | 107.493 | 0 | 107.493
4 | ЗТП-21, 2х400 | 75.5 | 0 | 75.5
5 | ЗТП-22Н, 2х630 | 625.42 | 0 | 625.42
6 | ЗТП-25, 1х100 | 239.7 | 0 | 239.7
7 | ЗТП-26Н, 2х630 | 544 | 20 | 524
8 | ЗТП-27, 2х250 | 359.82 | 0 | 359.82
9 | ЗТП-28, 2х400 | 42.35 | 0 | 42.35
10 | КТП-33, 1х400 | 60 | 0 | 60
11 | КТП-35, 1х250 | 153 | 0 | 153
12 | ЗТП-36, 2х400 | 369.74 | 0 | 369.74
13 | ЗТП-39, 2х400 | 309.49 | 45 | 264.49
14 | ЗТП-49, 2х400 | 259.51 | 0 | 259.51
15 | КТП-57, 1х250 | 150 | 0 | 150
16 | КТП-60, 1х160 | 15 | 0 | 15
17 | ТП-58, 1х250 | 115.5 | 15 | 100.5
18 | ТП-8, 1х250 | 210.5 | 0 | 210.5
19 | ТП-31, 1х250 | 225 | 0 | 225
20 | ТП-37, 1х250 | 69.96 | 0 | 69.96
21 | ТП-33н, 2х630 | 475.65 | 0 | 475.65
22 | ТП-48, 2х400 | 414 | 15 | 399
| ИТОГО: | 4937.243 | 108 | 4829.243
| Главный энергетик |  | А.В. Губин

## 3 кв.24
Информация об объеме свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам питания ниже 35 кВ по АО "Харп-Энерго-Газ" за I I I квартал 2024 года.
№ п/п | Наименование трансформаторной подстанции. Полная мощность, кВА | Объем свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности, кВт | Мощность, зарезервированная на технические присоединения, которые еще не выполнены, кВт | объем свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности (по lll кат надежности), кВт
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | ЗТП-10, 2х250 | 25.61 | 0 | 25.61
2 | ЗТП-19, 1х250 | 90 | 13 | 77
3 | ЗТП-20, 2х630 | 107.493 | 0 | 107.493
4 | ЗТП-21, 2х400 | 75.5 | 0 | 75.5
5 | ЗТП-22Н, 2х630 | 625.42 | 0 | 625.42
6 | ЗТП-25, 1х100 | 239.7 | 0 | 239.7
7 | ЗТП-26Н, 2х630 | 544 | 20 | 524
8 | ЗТП-27, 2х250 | 359.82 | 0 | 359.82
9 | ЗТП-28, 2х400 | 42.35 | 0 | 42.35
10 | КТП-33, 1х400 | 60 | 0 | 60
11 | КТП-35, 1х250 | 153 | 0 | 153
12 | ЗТП-36, 2х400 | 369.74 | 0 | 369.74
13 | ЗТП-39, 2х400 | 309.49 | 45 | 264.49
14 | ЗТП-49, 2х400 | 259.51 | 0 | 259.51
15 | КТП-57, 1х250 | 150 | 0 | 150
16 | КТП-60, 1х160 | 15 | 0 | 15
17 | ТП-58, 1х250 | 115.5 | 15 | 100.5
18 | ТП-8, 1х250 | 210.5 | 0 | 210.5
19 | ТП-31, 1х250 | 225 | 0 | 225
20 | ТП-37, 1х250 | 69.96 | 0 | 69.96
21 | ТП-33н, 2х630 | 475.65 | 0 | 475.65
22 | ТП-48, 2х400 | 414 | 15 | 399
| ИТОГО: | 4937.243 | 108 | 4829.243
| Главный энергетик |  | А.В. Губин
Note on C24: Кравцова Елена Ивановна: Откл. Од 2а
Note on D5: Кравцова Елена Ивановна: 11+2 Дет площ. Дз.15
Note on D10: Кравцова Елена Ивановна: на 20 коек
Note on D16: Кравцова Елена Ивановна: ЯТС Столовая
Note on D20: Кравцова Елена Ивановна: Матюшонок
Note on D25: Кравцова Елена Ивановна: Пирогов

## 2 кв.24 (Свете)
Информация об объеме свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам питания ниже 35 кВ по АО "Харп-Энерго-Газ" за I I квартал 2024 года.
№ п/п | Наименование трансформаторной подстанции. Полная мощность, кВА | Объем свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности, кВт | Мощность, зарезервированная на технические присоединения, которые еще не выполнены, кВт | объем свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности (по lll кат надежности), кВт
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | ЗТП-10, 2х250 | 25.61 | 0 | 25.61
2 | ЗТП-19, 1х250 | 90 | 0 | 90
3 | ЗТП-20, 2х630 | 107.493 | 0 | 107.493
4 | ЗТП-21, 2х400 | 75.5 | 0 | 75.5
5 | ЗТП-22Н, 2х630 | 625.42 | 0 | 625.42
6 | ЗТП-25, 1х100 | 239.7 | 0 | 239.7
7 | ЗТП-26Н, 2х630 | 544 | 435 | 109
8 | ЗТП-27, 2х250 | 359.82 | 0 | 359.82
9 | ЗТП-28, 2х400 | 42.35 | 0 | 42.35
10 | КТП-33, 1х400 | 60 | 0 | 60
11 | КТП-35, 1х250 | 153 | 0 | 153
12 | ЗТП-36, 2х400 | 369.74 | 0 | 369.74
13 | ЗТП-39, 2х400 | 354.49 | 45 | 309.49
14 | ЗТП-49, 2х400 | 259.51 | 0 | 259.51
15 | КТП-57, 1х250 | 150 | 0 | 150
16 | КТП-60, 1х160 | 15 | 0 | 15
17 | ТП-58, 1х250 | 115.5 | 0 | 115.5
18 | ТП-8, 1х250 | 210.5 | 0 | 210.5
19 | ТП-31, 1х250 | 225 | 0 | 225
20 | ТП-37, 1х250 | 69.96 | 0 | 69.96
21 | ТП-33н, 2х630 | 430.65 | 0 | 430.65
22 | ТП-48, 2х400 | 474 | 0 | 414
| ИТОГО: | 4997.243 | 480 | 4457.243
| Главный энергетик |  | А.В. Губин
Note on D10: Кравцова Елена Ивановна: Стр. площ морг и на 20 коек СХ времянки
Note on D16: Кравцова Елена Ивановна: мод. Вагончик 3 шт

## 2 кв.24
Информация об объеме свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам питания ниже 35 кВ по АО "Харп-Энерго-Газ" за I I квартал 2024 года.
№ п/п | Наименование трансформаторной подстанции. Полная мощность, кВА | Объем свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности, кВт | Мощность, зарезервированная на технические присоединения, которые еще не выполнены, кВт | объем свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности (по lll кат надежности), кВт
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | ЗТП-10, 2х250 | 25.61 | 0 | 25.61
2 | ЗТП-19, 1х250 | 90 | 0 | 90
3 | ЗТП-20, 2х630 | 107.493 | 0 | 107.493
4 | ЗТП-21, 2х400 | 75.5 | 0 | 75.5
5 | ЗТП-22Н, 2х630 | 625.42 | 0 | 625.42
6 | ЗТП-25, 1х100 | 239.7 | 0 | 239.7
7 | ЗТП-26Н, 2х630 | 544 | 435 | 109
8 | ЗТП-27, 2х250 | 359.82 | 0 | 359.82
9 | ЗТП-28, 2х400 | 42.35 | 0 | 42.35
10 | КТП-33, 1х400 | 60 | 0 | 60
11 | КТП-35, 1х250 | 153 | 0 | 153
12 | ЗТП-36, 2х400 | 369.74 | 0 | 369.74
13 | ЗТП-39, 2х400 | 354.49 | 45 | 309.49
14 | ЗТП-49, 2х400 | 259.51 | 0 | 259.51
15 | КТП-57, 1х250 | 150 | 0 | 150
16 | КТП-60, 1х160 | 15 | 0 | 15
17 | ТП-58, 1х250 | 115.5 | 0 | 115.5
18 | ТП-8, 1х250 | 210.5 | 0 | 210.5
19 | ТП-31, 1х250 | 225 | 0 | 225
20 | ТП-37, 1х250 | 69.96 | 0 | 69.96
21 | ТП-33н, 2х630 | 430.65 | 0 | 430.65
22 | ТП-48, 2х400 | 414 | 0 | 414
| ИТОГО: | 4937.243 | 480 | 4457.243
| Главный энергетик |  | А.В. Губин
Note on D10: Кравцова Елена Ивановна: Стр. площ морг и на 20 коек СХ времянки
Note on D16: Кравцова Елена Ивановна: мод. Вагончик 3 шт

## 1 кв.24 (Свете)
Информация об объеме свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам питания ниже 35 кВ по АО "Харп-Энерго-Газ" за I квартал 2024 года.
№ п/п | Наименование трансформаторной подстанции. Полная мощность, кВА | Объем свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности, кВт | Мощность, зарезервированная на технические присоединения, которые еще не выполнены, кВт | объем свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности (по lll кат надежности), кВт
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | ЗТП-10, 2х250 | 25.61 | 0 | 25.61
2 | ЗТП-19, 1х250 | 90 | 0 | 90
3 | ЗТП-20, 2х630 | 107.493 | 15 | 92.493
4 | ЗТП-21, 2х400 | 75.5 | 0 | 75.5
5 | ЗТП-22Н, 2х630 | 625.42 | 0 | 625.42
6 | ЗТП-25, 1х100 | 239.7 | 0 | 239.7
7 | ЗТП-26Н, 2х630 | 544 | 435 | 109
8 | ЗТП-27, 2х250 | 359.82 | 0 | 359.82
9 | ЗТП-28, 2х400 | 42.35 | 0 | 42.35
10 | КТП-33, 1х400 | 60 | 0 | 60
11 | КТП-35, 1х250 | 153 | 0 | 153
12 | ЗТП-36, 2х400 | 369.74 | 0 | 369.74
13 | ЗТП-39, 2х400 | 319.49 | 0 | 319.49
14 | ЗТП-49, 2х400 | 259.51 | 0 | 259.51
15 | КТП-57, 1х250 | 150 | 0 | 150
16 | КТП-60, 1х160 | 15 | 0 | 15
17 | ТП-58, 1х250 | 115.5 | 0 | 115.5
18 | ТП-8, 1х250 | 210.5 | 0 | 210.5
19 | ТП-31, 1х250 | 225 | 0 | 225
20 | ТП-37, 1х250 | 69.96 | 0 | 69.96
21 | ТП-33н, 2х630 | 430.65 | 0 | 430.65
22 | ТП-48, 2х400 | 414 | 0 | 414
| ИТОГО: | 4902.243 | 450 | 4452.243
| Главный энергетик |  | А.В. Губин
Note on D6: Кравцова Елена Ивановна: АМР торговый пав.
Note on D10: Кравцова Елена Ивановна: Стр. площ морг и на 20 коек СХ времянки

## 1 кв.24
Информация об объеме свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам питания ниже 35 кВ по АО "Харп-Энерго-Газ" за I квартал 2024 года.
№ п/п | Наименование трансформаторной подстанции. Полная мощность, кВА | Объем свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности, кВт | Мощность, зарезервированная на технические присоединения, которые еще не выполнены, кВт | объем свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности (по lll кат надежности), кВт
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | ЗТП-10, 2х250 | 25.61 | 0 | 25.61
2 | ЗТП-19, 1х250 | 90 | 0 | 90
3 | ЗТП-20, 2х630 | 107.493 | 15 | 92.493
4 | ЗТП-21, 2х400 | 75.5 | 0 | 75.5
5 | ЗТП-22Н, 2х630 | 625.42 | 0 | 625.42
6 | ЗТП-25, 1х100 | 239.7 | 0 | 239.7
7 | ЗТП-26Н, 2х630 | 544 | 435 | 109
8 | ЗТП-27, 2х250 | 359.82 | 0 | 359.82
9 | ЗТП-28, 2х400 | 42.35 | 0 | 42.35
10 | КТП-33, 1х400 | 60 | 0 | 60
11 | КТП-35, 1х250 | 153 | 0 | 153
12 | ЗТП-36, 2х400 | 369.74 | 0 | 369.74
13 | ЗТП-39, 2х400 | 319.49 | 0 | 319.49
14 | ЗТП-49, 2х400 | 259.51 | 0 | 259.51
15 | КТП-57, 1х250 | 150 | 0 | 150
16 | КТП-60, 1х160 | 15 | 0 | 15
17 | ТП-58, 1х250 | 115.5 | 0 | 115.5
18 | ТП-8, 1х250 | 210.5 | 0 | 210.5
19 | ТП-31, 1х250 | 225 | 0 | 225
20 | ТП-37, 1х250 | 69.96 | 0 | 69.96
21 | ТП-33н, 2х630 | 430.65 | 0 | 430.65
22 | ТП-48, 2х400 | 414 | 0 | 414
| ИТОГО: | 4902.243 | 450 | 4452.243
| Главный энергетик |  | А.В. Губин
Note on D6: Кравцова Елена Ивановна: АМР торговый пав.
Note on D10: Кравцова Елена Ивановна: Стр. площ морг и на 20 коек СХ времянки

## 4 кв.23 (Свете)
Информация об объеме свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам питания ниже 35 кВ по АО "Харп-Энерго-Газ" за I V квартал 2023 года.
№ п/п | Наименование трансформаторной подстанции. Полная мощность, кВА | Объем свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности, кВт | Мощность, зарезервированная на технические присоединения, которые еще не выполнены, кВт | объем свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности (по lll кат надежности), кВт
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | ЗТП-10, 2х250 | 25.61 | 0 | 25.61
2 | ЗТП-19, 1х250 | 65 | 0 | 65
3 | ЗТП-20, 2х630 | 107.493 | 0 | 107.493
4 | ЗТП-21, 2х400 | 75.5 | 0 | 75.5
5 | ЗТП-22Н, 2х630 | 825 | 0 | 825
6 | ЗТП-25, 1х100 | 77.9 | 0 | 77.9
7 | ЗТП-26Н, 2х630 | 1046 | 315 | 731
8 | ЗТП-27, 2х250 | 280 | 0 | 280
9 | ЗТП-28, 2х400 | 379.085 | 0 | 379.085
10 | КТП-33, 1х400 | 60 | 0 | 60
11 | КТП-35, 1х250 | 97.5 | 0 | 97.5
12 | ЗТП-36, 1х400 | 328.5 | 0 | 328.5
13 | ЗТП-39, 2х400 | 545.77 | 0 | 545.77
14 | ЗТП-49, 2х400 | 216.54 | 0 | 216.54
15 | КТП-57, 1х250 | 90 | 0 | 90
16 | КТП-60, 1х160 | 94 | 0 | 94
17 | ТП-58, 1х250 | 85 | 0 | 85
18 | ТП-8, 1х250 | 210.5 | 0 | 210.5
19 | ТП-31, 1х250 | 225 | 0 | 225
20 | ТП-37, 1х250 | 178.9 | 0 | 178.9
21 | ТП-33н, 2х630 | 505.51 | 90 | 415.51
22 | ТП-48, 2х400 | 414 | 0 | 414
| ИТОГО: | 5932.808 | 405 | 5527.808
| Главный энергетик |  | А.В. Губин

## 4 кв.23
Информация об объеме свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам питания ниже 35 кВ по АО "Харп-Энерго-Газ" за I V квартал 2023 года.
№ п/п | Наименование трансформаторной подстанции. Полная мощность, кВА | Объем свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности, кВт | Мощность, зарезервированная на технические присоединения, которые еще не выполнены, кВт | объем свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности (по lll кат надежности), кВт
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | ЗТП-10, 2х250 | 25.61 | 0 | 25.61
2 | ЗТП-19, 1х250 | 65 | 0 | 65
3 | ЗТП-20, 2х630 | 107.493 | 0 | 107.493
4 | ЗТП-21, 2х400 | 75.5 | 0 | 75.5
5 | ЗТП-22Н, 2х630 | 825 | 0 | 825
6 | ЗТП-25, 1х100 | 77.9 | 0 | 77.9
7 | ЗТП-26Н, 2х630 | 1046 | 315 | 731
8 | ЗТП-27, 2х250 | 280 | 0 | 280
9 | ЗТП-28, 2х400 | 379.085 | 0 | 379.085
10 | КТП-33, 1х400 | 60 | 0 | 60
11 | КТП-35, 1х250 | 97.5 | 0 | 97.5
12 | ЗТП-36, 1х400 | 328.5 | 0 | 328.5
13 | ЗТП-39, 2х400 | 545.77 | 0 | 545.77
14 | ЗТП-49, 2х400 | 216.54 | 0 | 216.54
15 | КТП-57, 1х250 | 90 | 0 | 90
16 | КТП-60, 1х160 | 94 | 0 | 94
17 | ТП-58, 1х250 | 85 | 0 | 85
18 | ТП-8, 1х250 | 210.5 | 0 | 210.5
19 | ТП-31, 1х250 | 225 | 0 | 225
20 | ТП-37, 1х250 | 178.9 | 0 | 178.9
21 | ТП-33н, 2х630 | 505.51 | 90 | 415.51
22 | ТП-48, 2х400 | 414 | 0 | 414
| ИТОГО: | 5932.808 | 405 | 5527.808
| Главный энергетик |  | А.В. Губин
Note on C6: Кравцова Елена Ивановна: -5 Престиж врем.;-40 Стр. площ. 2 дома Гаг.;
Note on C8: Кравцова Елена Ивановна: -14 Матюшонок
Note on C10: Кравцова Елена Ивановна: ушла стр. площ. ГМО =10, пришло Кафе ГМО=60;
Note on C12: Кравцова Елена Ивановна: Вымпелком +5 БС, ушли РООИ Надежда 8 кВт;+10 увел. Скаржинская Сев. 8;
Note on C14: Кравцова Елена Ивановна: Паюта =60кВт
Note on C16: Кравцова Елена Ивановна: времянка ямалавтодор +40 ушли;
Note on C18: Кравцова Елена Ивановна: -30 Лесоцех
Note on C19: Кравцова Елена Ивановна: Ромащенко И.Н. +10 кВт
Note on C23: Кравцова Елена Ивановна: 6,6 кВт Сквер Северный
Note on C25: Кравцова Елена Ивановна: Шкляр+30, Соловей +5, Зольников +15, +15 Губин, +10 Мазуренко; Ганжа+15;Шубадер+5; Макаров и Самаров +2х15 увл.15+15 Чебан Евстафьев, 10 Будько
Note on D10: Кравцова Елена Ивановна: ТБ-2
Note on D24: Кравцова Елена Ивановна: стр. площ. Одес. 1,2 Спец. Застройщик

## 3 кв.23 (Свете)
Информация об объеме свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам питания ниже 35 кВ по АО "Харп-Энерго-Газ" за I I I квартал 2023 года.
№ п/п | Наименование трансформаторной подстанции. Полная мощность, кВА | Объем свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности, кВт | Мощность, зарезервированная на технические присоединения, которые еще не выполнены, кВт | объем свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности (по lll кат надежности), кВт
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | ЗТП-10, 2х250 | 25.61 | 0 | 25.61
2 | ЗТП-19, 1х250 | 65 | 0 | 65
3 | ЗТП-20, 2х630 | 107.493 | 0 | 107.493
4 | ЗТП-21, 2х400 | 75.5 | 0 | 75.5
5 | ЗТП-22Н, 2х630 | 825 | 0 | 825
6 | ЗТП-25, 1х100 | 77.9 | 0 | 77.9
7 | ЗТП-26, 2х630 | 1046 | 315 | 731
8 | ЗТП-27, 2х250 | 280 | 0 | 280
9 | ЗТП-28, 2х400 | 379.085 | 0 | 379.085
10 | КТП-33, 1х400 | 60 | 0 | 60
11 | КТП-35, 1х250 | 97.5 | 0 | 97.5
12 | ЗТП-36, 1х400 | 328.5 | 0 | 328.5
13 | ЗТП-39, 2х400 | 545.77 | 0 | 545.77
14 | ЗТП-49, 2х400 | 216.54 | 0 | 216.54
15 | КТП-57, 1х250 | 90 | 0 | 90
16 | КТП-60, 1х160 | 94 | 0 | 94
17 | ТП-58, 1х250 | 85 | 0 | 85
18 | ТП-8, 1х250 | 210.5 | 0 | 210.5
19 | ТП-31, 1х250 | 225 | 0 | 225
20 | ТП-37, 1х250 | 178.9 | 0 | 178.9
21 | ТП-33н, 2х630 | 505.51 | 0 | 505.51
22 | ТП-48, 2х400 | 414 | 0 | 414
| ИТОГО: | 5932.808 | 315 | 5617.808
| Главный энергетик |  | А.В. Губин
Note on C6: Кравцова Елена Ивановна: -5 Престиж врем.;-40 Стр. площ. 2 дома Гаг.;
Note on C8: Кравцова Елена Ивановна: -14 Матюшонок
Note on C10: Кравцова Елена Ивановна: ушла стр. площ. ГМО =10, пришло Кафе ГМО=60;
Note on C12: Кравцова Елена Ивановна: Вымпелком +5 БС, ушли РООИ Надежда 8 кВт;+10 увел. Скаржинская Сев. 8;
Note on C14: Кравцова Елена Ивановна: Паюта =60кВт
Note on C16: Кравцова Елена Ивановна: времянка ямалавтодор +40 ушли;
Note on C18: Кравцова Елена Ивановна: -30 Лесоцех
Note on C19: Кравцова Елена Ивановна: Ромащенко И.Н. +10 кВт
Note on C23: Кравцова Елена Ивановна: 6,6 кВт Сквер Северный
Note on C25: Кравцова Елена Ивановна: Шкляр+30, Соловей +5, Зольников +15, +15 Губин, +10 Мазуренко; Ганжа+15;Шубадер+5; Макаров и Самаров +2х15 увл.15+15 Чебан Евстафьев, 10 Будько
Note on D10: Кравцова Елена Ивановна: ТБ-2
Note on D25: Кравцова Елена Ивановна: 15-Ганжа, 5 кВт Шубадер -Выполнено

## 3 кв.23
Информация об объеме свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам питания ниже 35 кВ по АО "Харп-Энерго-Газ" за I I I квартал 2023 года.
№ п/п | Наименование трансформаторной подстанции. Полная мощность, кВА | Объем свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности, кВт | Мощность, зарезервированная на технические присоединения, которые еще не выполнены, кВт | объем свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности (по lll кат надежности), кВт
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | ЗТП-10, 2х250 | 25.61 | 0 | 25.61
2 | ЗТП-19, 1х250 | 65 | 0 | 65
3 | ЗТП-20, 2х630 | 107.493 | 0 | 107.493
4 | ЗТП-21, 2х400 | 75.5 | 0 | 75.5
5 | ЗТП-22Н, 2х630 | 825 | 0 | 825
6 | ЗТП-25, 1х100 | 77.9 | 0 | 77.9
7 | ЗТП-26, 2х630 | 1046 | 315 | 731
8 | ЗТП-27, 2х250 | 280 | 0 | 280
9 | ЗТП-28, 2х400 | 379.085 | 0 | 379.085
10 | КТП-33, 1х400 | 60 | 0 | 60
11 | КТП-35, 1х250 | 97.5 | 0 | 97.5
12 | ЗТП-36, 1х400 | 328.5 | 0 | 328.5
13 | ЗТП-39, 2х400 | 545.77 | 0 | 545.77
14 | ЗТП-49, 2х400 | 216.54 | 0 | 216.54
15 | КТП-57, 1х250 | 90 | 0 | 90
16 | КТП-60, 1х160 | 94 | 0 | 94
17 | ТП-58, 1х250 | 85 | 0 | 85
18 | ТП-8, 1х250 | 210.5 | 0 | 210.5
19 | ТП-31, 1х250 | 225 | 0 | 225
20 | ТП-37, 1х250 | 178.9 | 0 | 178.9
21 | ТП-33н, 2х630 | 505.51 | 0 | 505.51
22 | ТП-48, 2х400 | 414 | 0 | 414
| ИТОГО: | 5932.808 | 315 | 5617.808
| Главный энергетик |  | А.В. Губин
Note on C6: Кравцова Елена Ивановна: -5 Престиж врем.;-40 Стр. площ. 2 дома Гаг.;
Note on C8: Кравцова Елена Ивановна: -14 Матюшонок
Note on C10: Кравцова Елена Ивановна: ушла стр. площ. ГМО =10, пришло Кафе ГМО=60;
Note on C12: Кравцова Елена Ивановна: Вымпелком +5 БС, ушли РООИ Надежда 8 кВт;+10 увел. Скаржинская Сев. 8;
Note on C14: Кравцова Елена Ивановна: Паюта =60кВт
Note on C16: Кравцова Елена Ивановна: времянка ямалавтодор +40 ушли;
Note on C18: Кравцова Елена Ивановна: -30 Лесоцех
Note on C19: Кравцова Елена Ивановна: Ромащенко И.Н. +10 кВт
Note on C23: Кравцова Елена Ивановна: 6,6 кВт Сквер Северный
Note on C25: Кравцова Елена Ивановна: Шкляр+30, Соловей +5, Зольников +15, +15 Губин, +10 Мазуренко; Ганжа+15;Шубадер+5; Макаров и Самаров +2х15 увл.15+15 Чебан Евстафьев, 10 Будько
Note on D10: Кравцова Елена Ивановна: ТБ-2
Note on D25: Кравцова Елена Ивановна: 15-Ганжа, 5 кВт Шубадер -Выполнено

## 2 кв.23 (Жене)
Информация об объеме свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам питания ниже 35 кВ по АО "Харп-Энерго-Газ" за I I квартал 2023 года.
№ п/п | Наименование трансформаторной подстанции. Полная мощность, кВА | Объем свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности, кВт | Мощность, зарезервированная на технические присоединения, которые еще не выполнены, кВт | объем свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности (по lll кат надежности), кВт
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | ЗТП-10, 2х250 | 25.61 | 0 | 25.61
2 | ЗТП-19, 1х250 | 65 | 0 | 65
3 | ЗТП-20, 2х630 | 77.493 | 0 | 77.493
4 | ЗТП-21, 2х400 | 75.5 | 0 | 75.5
5 | ЗТП-22, 2х400 | 285 | 0 | 285
6 | ЗТП-25, 1х100 | 77.9 | 0 | 77.9
7 | ЗТП-26, 2х400 | 566 | 315 | 251
8 | ЗТП-27, 2х250 | 280 | 0 | 280
9 | ЗТП-28, 2х400 | 379.085 | 0 | 379.085
10 | КТП-33, 1х400 | 60 | 0 | 60
11 | КТП-35, 1х250 | 97.5 | 0 | 97.5
12 | ЗТП-36, 1х400 | 328.5 | 0 | 328.5
13 | ЗТП-39, 2х400 | 495.77 | 0 | 495.77
14 | ЗТП-49, 2х400 | 216.54 | 0 | 216.54
15 | КТП-57, 1х250 | 90 | 0 | 90
16 | КТП-60, 1х160 | 15 | 0 | 15
17 | ТП-58, 1х250 | 85 | 0 | 85
18 | ТП-8, 1х250 | 210.5 | 0 | 210.5
19 | ТП-31, 1х250 | 225 | 0 | 225
20 | ТП-37, 1х250 | 178.9 | 0 | 178.9
21 | ТП-33н, 2х630 | 565.51 | 0 | 565.51
22 | ТП-48, 2х400 | 384 | 0 | 384
| ИТОГО: | 4783.808 | 315 | 4329.8
| И.о. главного энергетика |  | И.А. Яркин

## 2 кв.23
Информация об объеме свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам питания ниже 35 кВ по АО "Харп-Энерго-Газ" за I I квартал 2023 года.
№ п/п | Наименование трансформаторной подстанции. Полная мощность, кВА | Объем свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности, кВт | Мощность, зарезервированная на технические присоединения, которые еще не выполнены, кВт | объем свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности (по lll кат надежности), кВт
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | ЗТП-10, 2х250 | 25.61 | 0 | 25.61
2 | ЗТП-19, 1х250 | 65 | 0 | 65
3 | ЗТП-20, 2х630 | 107.493 | 0 | 107.493
4 | ЗТП-21, 2х400 | 75.5 | 0 | 75.5
5 | ЗТП-22, 2х400 | 285 | 0 | 285
6 | ЗТП-25, 1х100 | 77.9 | 0 | 77.9
7 | ЗТП-26, 2х400 | 566 | 315 | 251
8 | ЗТП-27, 2х250 | 280 | 0 | 280
9 | ЗТП-28, 2х400 | 379.085 | 0 | 379.085
10 | КТП-33, 1х400 | 60 | 0 | 60
11 | КТП-35, 1х250 | 97.5 | 0 | 97.5
12 | ЗТП-36, 1х400 | 328.5 | 0 | 328.5
13 | ЗТП-39, 2х400 | 545.77 | 0 | 545.77
14 | ЗТП-49, 2х400 | 216.54 | 0 | 216.54
15 | КТП-57, 1х250 | 90 | 0 | 90
16 | КТП-60, 1х160 | 94 | 30 | 64
17 | ТП-58, 1х250 | 85 | 0 | 85
18 | ТП-8, 1х250 | 210.5 | 0 | 210.5
19 | ТП-31, 1х250 | 225 | 0 | 225
20 | ТП-37, 1х250 | 178.9 | 0 | 178.9
21 | ТП-33н, 2х630 | 505.51 | 0 | 505.51
22 | ТП-48, 2х400 | 454 | 0 | 454
| ИТОГО: | 4952.808 | 345 | 4607.808
| И.о. главного энергетика |  | И.А. Яркин
Note on C6: Кравцова Елена Ивановна: -5 Престиж врем.;-40 Стр. площ. 2 дома Гаг.;
Note on C8: Кравцова Елена Ивановна: -14 Матюшонок
Note on C10: Кравцова Елена Ивановна: ушла стр. площ. ГМО =10, пришло Кафе ГМО=60;
Note on C12: Кравцова Елена Ивановна: Вымпелком +5 БС, ушли РООИ Надежда 8 кВт;+10 увел. Скаржинская Сев. 8;
Note on C14: Кравцова Елена Ивановна: Паюта =60кВт
Note on C16: Кравцова Елена Ивановна: времянка ямалавтодор +40 ушли;
Note on C18: Кравцова Елена Ивановна: -30 Лесоцех
Note on C19: Кравцова Елена Ивановна: Ромащенко И.Н. +10 кВт
Note on C23: Кравцова Елена Ивановна: 6,6 кВт Сквер Северный
Note on C25: Кравцова Елена Ивановна: Шкляр+30, Соловей +5, Зольников +15, +15 Губин, +10 Мазуренко; Ганжа+15;Шубадер+5; Макаров и Самаров +2х15 увл.
Note on D10: Кравцова Елена Ивановна: ТБ-2
Note on D25: Кравцова Елена Ивановна: 15-Ганжа, 5 кВт Шубадер -Выполнено

## 1 кв.23 (Свете)
Информация об объеме свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам питания ниже 35 кВ по АО "Харп-Энерго-Газ" за I квартал 2023 года.
№ п/п | Наименование трансформаторной подстанции. Полная мощность, кВА | Объем свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности, кВт | Мощность, зарезервированная на технические присоединения, которые еще не выполнены, кВт | объем свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности (по lll кат надежности), кВт
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | ЗТП-10, 2х250 | 25.61 | 0 | 25.61
2 | ЗТП-19, 1х250 | 65 | 0 | 65
3 | ЗТП-20, 2х630 | 97.493 | 20 | 77.493
4 | ЗТП-21, 2х400 | 75.5 | 0 | 75.5
5 | ЗТП-22, 2х400 | 285 | 0 | 285
6 | ЗТП-25, 1х100 | 77.9 | 0 | 77.9
7 | ЗТП-26, 2х400 | 566 | 315 | 251
8 | ЗТП-27, 2х250 | 280 | 0 | 280
9 | ЗТП-28, 2х400 | 379.085 | 0 | 379.085
10 | КТП-33, 1х400 | 60 | 0 | 60
11 | КТП-35, 1х250 | 97.5 | 0 | 97.5
12 | ЗТП-36, 1х400 | 328.5 | 0 | 328.5
13 | ЗТП-39, 2х400 | 545.77 | 0 | 545.77
14 | ЗТП-49, 2х400 | 216.54 | 0 | 216.54
15 | КТП-57, 1х250 | 90 | 0 | 90
16 | КТП-60, 1х160 | 94 | 0 | 94
17 | ТП-58, 1х250 | 85 | 0 | 85
18 | ТП-8, 1х250 | 210.5 | 0 | 210.5
19 | ТП-31, 1х250 | 225 | 0 | 225
20 | ТП-37, 1х250 | 178.9 | 0 | 178.9
21 | ТП-33н, 2х630 | 505.51 | 0 | 505.51
22 | ТП-48, 2х400 | 454 | 0 | 454
| ИТОГО: | 4942.808 | 335 | 4607.808
| Главный энергетик |  | А.В. Губин

## 1 кв.23
Информация об объеме свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам питания ниже 35 кВ по АО "Харп-Энерго-Газ" за I квартал 2023 года.
№ п/п | Наименование трансформаторной подстанции. Полная мощность, кВА | Объем свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности, кВт | Мощность, зарезервированная на технические присоединения, которые еще не выполнены, кВт | объем свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности (по lll кат надежности), кВт
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | ЗТП-10, 2х250 | 25.61 | 0 | 25.61
2 | ЗТП-19, 1х250 | 65 | 0 | 65
3 | ЗТП-20, 2х630 | 97.493 | 20 | 77.493
4 | ЗТП-21, 2х400 | 75.5 | 0 | 75.5
5 | ЗТП-22, 2х400 | 285 | 0 | 285
6 | ЗТП-25, 1х100 | 77.9 | 0 | 77.9
7 | ЗТП-26, 2х400 | 566 | 315 | 251
8 | ЗТП-27, 2х250 | 280 | 0 | 280
9 | ЗТП-28, 2х400 | 379.085 | 0 | 379.085
10 | КТП-33, 1х400 | 60 | 0 | 60
11 | КТП-35, 1х250 | 97.5 | 0 | 97.5
12 | ЗТП-36, 1х400 | 328.5 | 0 | 328.5
13 | ЗТП-39, 2х400 | 545.77 | 0 | 545.77
14 | ЗТП-49, 2х400 | 216.54 | 0 | 216.54
15 | КТП-57, 1х250 | 90 | 0 | 90
16 | КТП-60, 1х160 | 94 | 0 | 94
17 | ТП-58, 1х250 | 85 | 0 | 85
18 | ТП-8, 1х250 | 210.5 | 0 | 210.5
19 | ТП-31, 1х250 | 225 | 0 | 225
20 | ТП-37, 1х250 | 178.9 | 0 | 178.9
21 | ТП-33н, 2х630 | 505.51 | 0 | 505.51
22 | ТП-48, 2х400 | 454 | 0 | 454
| ИТОГО: | 4942.808 | 335 | 4607.808
| Главный энергетик |  | А.В. Губин
Note on C6: Кравцова Елена Ивановна: -5 Престиж врем.;-40 Стр. площ. 2 дома Гаг.;
Note on C8: Кравцова Елена Ивановна: -14 Матюшонок
Note on C10: Кравцова Елена Ивановна: ушла стр. площ. ГМО =10, пришло Кафе ГМО=60;
Note on C12: Кравцова Елена Ивановна: Вымпелком +5 БС, ушли РООИ Надежда 8 кВт;+10 увел. Скаржинская Сев. 8;
Note on C14: Кравцова Елена Ивановна: Паюта =60кВт
Note on C16: Кравцова Елена Ивановна: времянка ямалавтодор +40 ушли;
Note on C18: Кравцова Елена Ивановна: -30 Лесоцех
Note on C19: Кравцова Елена Ивановна: Ромащенко И.Н. +10 кВт
Note on C23: Кравцова Елена Ивановна: 6,6 кВт Сквер Северный
Note on C25: Кравцова Елена Ивановна: Шкляр+30, Соловей +5, Зольников +15, +15 Губин, +10 Мазуренко; Ганжа+15;Шубадер+5; Макаров и Самаров +2х15 увл.
Note on D6: Кравцова Елена Ивановна: времянка Стрйпромсервис
Note on D10: Кравцова Елена Ивановна: ТБ-2
Note on D25: Кравцова Елена Ивановна: 15-Ганжа, 5 кВт Шубадер -Выполнено

## 4 кв.22 Свете
Информация об объеме свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам питания ниже 35 кВ по АО "Харп-Энерго-Газ" за I V квартал 2022 года.
№ п/п | Наименование трансформаторной подстанции. Полная мощность, кВА | Объем свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности, кВт | Мощность, зарезервированная на технические присоединения, которые еще не выполнены, кВт | объем свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности (по lll кат надежности), кВт
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | ЗТП-10, 2х250 | 25.61 | 0 | 25.61
2 | ЗТП-19, 1х250 | 65 | 0 | 65
3 | ЗТП-20, 2х630 | 97.493 | 0 | 97.493
4 | ЗТП-21, 2х400 | 75.5 | 0 | 75.5
5 | ЗТП-22, 2х400 | 285 | 0 | 285
6 | ЗТП-25, 1х100 | 77.9 | 0 | 77.9
7 | ЗТП-26, 2х400 | 566 | 315 | 251
8 | ЗТП-27, 2х250 | 280 | 0 | 280
9 | ЗТП-28, 2х400 | 379.085 | 0 | 379.085
10 | КТП-33, 1х400 | 60 | 0 | 60
11 | КТП-35, 1х250 | 97.5 | 0 | 97.5
12 | ЗТП-36, 1х400 | 328.5 | 0 | 328.5
13 | ЗТП-39, 2х400 | 545.77 | 0 | 545.77
14 | ЗТП-49, 2х400 | 216.54 | 0 | 216.54
15 | КТП-57, 1х250 | 90 | 0 | 90
16 | КТП-60, 1х160 | 94 | 0 | 94
17 | ТП-58, 1х250 | 85 | 0 | 85
18 | ТП-8, 1х250 | 210.5 | 0 | 210.5
19 | ТП-31, 1х250 | 225 | 0 | 225
20 | ТП-37, 1х250 | 178.9 | 0 | 178.9
21 | ТП-33н, 2х630 | 505.51 | 0 | 505.51
22 | ТП-48, 2х400 | 484 | 0 | 484
| ИТОГО: | 4972.808 | 315 | 4657.808
| Главный энергетик |  | А.В. Губин

## 4 кв.22
Информация об объеме свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам питания ниже 35 кВ по АО "Харп-Энерго-Газ" за I V квартал 2022 года.
№ п/п | Наименование трансформаторной подстанции. Полная мощность, кВА | Объем свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности, кВт | Мощность, зарезервированная на технические присоединения, которые еще не выполнены, кВт | объем свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности (по lll кат надежности), кВт
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | ЗТП-10, 2х250 | 25.61 | 0 | 25.61
2 | ЗТП-19, 1х250 | 65 | 0 | 65
3 | ЗТП-20, 2х630 | 97.493 | 0 | 97.493
4 | ЗТП-21, 2х400 | 75.5 | 0 | 75.5
5 | ЗТП-22, 2х400 | 285 | 0 | 285
6 | ЗТП-25, 1х100 | 77.9 | 0 | 77.9
7 | ЗТП-26, 2х400 | 566 | 315 | 251
8 | ЗТП-27, 2х250 | 280 | 0 | 280
9 | ЗТП-28, 2х400 | 379.085 | 0 | 379.085
10 | КТП-33, 1х400 | 60 | 0 | 60
11 | КТП-35, 1х250 | 97.5 | 0 | 97.5
12 | ЗТП-36, 1х400 | 328.5 | 0 | 328.5
13 | ЗТП-39, 2х400 | 545.77 | 0 | 545.77
14 | ЗТП-49, 2х400 | 216.54 | 0 | 216.54
15 | КТП-57, 1х250 | 90 | 0 | 90
16 | КТП-60, 1х160 | 94 | 0 | 94
17 | ТП-58, 1х250 | 85 | 0 | 85
18 | ТП-8, 1х250 | 210.5 | 0 | 210.5
19 | ТП-31, 1х250 | 225 | 0 | 225
20 | ТП-37, 1х250 | 178.9 | 0 | 178.9
21 | ТП-33н, 2х630 | 505.51 | 0 | 505.51
22 | ТП-48, 2х400 | 484 | 0 | 484
| ИТОГО: | 4972.808 | 315 | 4657.808
| Главный энергетик |  | А.В. Губин
Note on C6: Кравцова Елена Ивановна: -5 Престиж врем.;-40 Стр. площ. 2 дома Гаг.;
Note on C8: Кравцова Елена Ивановна: -14 Матюшонок
Note on C10: Кравцова Елена Ивановна: ушла стр. площ. ГМО =10, пришло Кафе ГМО=60;
Note on C12: Кравцова Елена Ивановна: Вымпелком +5 БС, ушли РООИ Надежда 8 кВт;+10 увел. Скаржинская Сев. 8;
Note on C14: Кравцова Елена Ивановна: Паюта =60кВт
Note on C16: Кравцова Елена Ивановна: времянка ямалавтодор +40 ушли;
Note on C18: Кравцова Елена Ивановна: -30 Лесоцех
Note on C19: Кравцова Елена Ивановна: Ромащенко И.Н. +10 кВт
Note on C20: Кравцова Елена Ивановна: Пришли Молчановы 3*15; Скаржинская 3 и Астапенко 10;
Note on C23: Кравцова Елена Ивановна: 6,6 кВт Сквер Северный
Note on C25: Кравцова Елена Ивановна: Шкляр+30, Соловей +5, Зольников +15, +15 Губин, +10 Мазуренко; Ганжа+15;Шубадер+5;
Note on D10: Кравцова Елена Ивановна: ТБ-2
Note on D25: Кравцова Елена Ивановна: 15-Ганжа, 5 кВт Шубадер -Выполнено

## 3 кв.22 Свете
Информация об объеме свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам питания ниже 35 кВ по АО "Харп-Энерго-Газ" за I I I квартал 2022 года.
№ п/п | Наименование трансформаторной подстанции. Полная мощность, кВА | Объем свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности, кВт | Мощность, зарезервированная на технические присоединения, которые еще не выполнены, кВт | объем свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности (по lll кат надежности), кВт
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | ЗТП-10, 2х250 | 25.61 | 0 | 25.61
2 | ЗТП-19, 1х250 | 65 | 0 | 65
3 | ЗТП-20, 2х630 | 77.493 | 0 | 77.493
4 | ЗТП-21, 2х400 | 69.5 | 0 | 69.5
5 | ЗТП-22, 2х400 | 285 | 0 | 285
6 | ЗТП-25, 1х100 | 77.9 | 0 | 77.9
7 | ЗТП-26, 2х400 | 566 | 315 | 251
8 | ЗТП-27, 2х250 | 280 | 0 | 280
9 | ЗТП-28, 2х400 | 379.085 | 0 | 379.085
10 | КТП-33, 1х400 | 60 | 0 | 60
11 | КТП-35, 1х250 | 97.5 | 0 | 97.5
12 | ЗТП-36, 1х400 | 328.5 | 0 | 328.5
13 | ЗТП-39, 2х400 | 545.77 | 0 | 545.77
14 | ЗТП-49, 2х400 | 216.54 | 0 | 216.54
15 | КТП-57, 1х250 | 90 | 0 | 90
16 | КТП-60, 1х160 | 94 | 0 | 94
17 | ТП-58, 1х250 | 98 | 0 | 98
18 | ТП-8, 1х250 | 210.5 | 0 | 210.5
19 | ТП-31, 1х250 | 225 | 0 | 225
20 | ТП-37, 1х250 | 178.9 | 0 | 178.9
21 | ТП-33н, 2х630 | 505.51 | 0 | 505.51
22 | ТП-48, 2х400 | 504 | 20 | 484
| ИТОГО: | 4979.808 | 335 | 4644.808
| Главный энергетик |  | А.В. Губин

## 3 кв.22
Информация об объеме свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам питания ниже 35 кВ по АО "Харп-Энерго-Газ" за I I I квартал 2022 года.
№ п/п | Наименование трансформаторной подстанции. Полная мощность, кВА | Объем свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности, кВт | Мощность, зарезервированная на технические присоединения, которые еще не выполнены, кВт | объем свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности (по lll кат надежности), кВт
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | ЗТП-10, 2х250 | 25.61 | 0 | 25.61
2 | ЗТП-19, 1х250 | 65 | 0 | 65
3 | ЗТП-20, 2х630 | 77.493 | 0 | 77.493
4 | ЗТП-21, 2х400 | 69.5 | 0 | 69.5
5 | ЗТП-22, 2х400 | 285 | 0 | 285
6 | ЗТП-25, 1х100 | 77.9 | 0 | 77.9
7 | ЗТП-26, 2х400 | 566 | 315 | 251
8 | ЗТП-27, 2х250 | 280 | 0 | 280
9 | ЗТП-28, 2х400 | 379.085 | 0 | 379.085
10 | КТП-33, 1х400 | 60 | 0 | 60
11 | КТП-35, 1х250 | 97.5 | 0 | 97.5
12 | ЗТП-36, 1х400 | 328.5 | 0 | 328.5
13 | ЗТП-39, 2х400 | 545.77 | 0 | 545.77
14 | ЗТП-49, 2х400 | 216.54 | 0 | 216.54
15 | КТП-57, 1х250 | 90 | 0 | 90
16 | КТП-60, 1х160 | 94 | 0 | 94
17 | ТП-58, 1х250 | 98 | 0 | 98
18 | ТП-8, 1х250 | 210.5 | 0 | 210.5
19 | ТП-31, 1х250 | 225 | 0 | 225
20 | ТП-37, 1х250 | 178.9 | 0 | 178.9
21 | ТП-33н, 2х630 | 505.51 | 0 | 505.51
22 | ТП-48, 2х400 | 504 | 20 | 484
| ИТОГО: | 4979.808 | 335 | 4644.808
| Главный энергетик |  | А.В. Губин
Note on C6: Кравцова Елена Ивановна: -5 Престиж врем.
Note on C8: Кравцова Елена Ивановна: -14 Матюшонок
Note on C10: Кравцова Елена Ивановна: ушла стр. площ. ГМО =10, пришло Кафе ГМО=60;
Note on C12: Кравцова Елена Ивановна: Вымпелком +5 БС, ушли РООИ Надежда 8 кВт;+10 увел. Скаржинская Сев. 8;
Note on C14: Кравцова Елена Ивановна: Паюта =60кВт
Note on C16: Кравцова Елена Ивановна: времянка ямалавтодор +40 ушли;
Note on C18: Кравцова Елена Ивановна: -30 Лесоцех
Note on C19: Кравцова Елена Ивановна: Ромащенко И.Н. +10 кВт
Note on C20: Кравцова Елена Ивановна: Пришли Молчановы 3*15
Note on C23: Кравцова Елена Ивановна: 6,6 кВт Сквер Северный
Note on C25: Кравцова Елена Ивановна: Шкляр+30, Соловей +5, Зольников +15, +15 Губин, +10 Мазуренко
Note on D10: Кравцова Елена Ивановна: ТБ-2
Note on D25: Кравцова Елена Ивановна: 15-Ганжа, 5 кВт Шубадер

## 2 кв.22 Свете
Информация об объеме свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам питания ниже 35 кВ по АО "Харп-Энерго-Газ" за I I квартал 2022 года.
№ п/п | Наименование трансформаторной подстанции. Полная мощность, кВА | Объем свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности, кВт | Мощность, зарезервированная на технические присоединения, которые еще не выполнены, кВт | объем свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности (по lll кат надежности), кВт
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | ЗТП-10, 2х250 | 25.61 | 0 | 25.61
2 | ЗТП-19, 1х250 | 65 | 0 | 65
3 | ЗТП-20, 2х630 | 77.493 | 0 | 77.493
4 | ЗТП-21, 2х400 | 69.5 | 0 | 69.5
5 | ЗТП-22, 2х400 | 285 | 0 | 285
6 | ЗТП-25, 1х100 | 77.9 | 0 | 77.9
7 | ЗТП-26, 2х400 | 566 | 315 | 251
8 | ЗТП-27, 2х250 | 280 | 0 | 280
9 | ЗТП-28, 2х400 | 369.085 | 0 | 369.085
10 | КТП-33, 1х400 | 60 | 0 | 60
11 | КТП-35, 1х250 | 97.5 | 0 | 97.5
12 | ЗТП-36, 1х400 | 328.5 | 0 | 328.5
13 | ЗТП-39, 2х400 | 545.77 | 0 | 545.77
14 | ЗТП-49, 2х400 | 216.54 | 0 | 216.54
15 | КТП-57, 1х250 | 90 | 0 | 90
16 | КТП-60, 1х160 | 94 | 0 | 94
17 | ТП-58, 1х250 | 98 | 0 | 98
18 | ТП-8, 1х250 | 210.5 | 0 | 210.5
19 | ТП-31, 1х250 | 225 | 0 | 225
20 | ТП-37, 1х250 | 185.5 | 0 | 185.5
21 | ТП-33н, 2х630 | 505.51 | 0 | 505.51
22 | ТП-48, 2х400 | 529 | 40 | 489
| ИТОГО: | 5001.408 | 355 | 4646.408
| Главный энергетик |  | А.В. Губин

## 2 кв.22
Информация об объеме свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам питания ниже 35 кВ по АО "Харп-Энерго-Газ" за I I квартал 2022 года.
№ п/п | Наименование трансформаторной подстанции. Полная мощность, кВА | Объем свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности, кВт | Мощность, зарезервированная на технические присоединения, которые еще не выполнены, кВт | объем свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности (по lll кат надежности), кВт
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | ЗТП-10, 2х250 | 25.61 | 0 | 25.61
2 | ЗТП-19, 1х250 | 65 | 0 | 65
3 | ЗТП-20, 2х630 | 77.493 | 0 | 77.493
4 | ЗТП-21, 2х400 | 69.5 | 0 | 69.5
5 | ЗТП-22, 2х400 | 285 | 0 | 285
6 | ЗТП-25, 1х100 | 77.9 | 0 | 77.9
7 | ЗТП-26, 2х400 | 566 | 315 | 251
8 | ЗТП-27, 2х250 | 280 | 0 | 280
9 | ЗТП-28, 2х400 | 369.085 | 0 | 369.085
10 | КТП-33, 1х400 | 60 | 0 | 60
11 | КТП-35, 1х250 | 97.5 | 0 | 97.5
12 | ЗТП-36, 1х400 | 328.5 | 0 | 328.5
13 | ЗТП-39, 2х400 | 545.77 | 0 | 545.77
14 | ЗТП-49, 2х400 | 216.54 | 0 | 216.54
15 | КТП-57, 1х250 | 90 | 0 | 90
16 | КТП-60, 1х160 | 94 | 0 | 94
17 | ТП-58, 1х250 | 98 | 0 | 98
18 | ТП-8, 1х250 | 210.5 | 0 | 210.5
19 | ТП-31, 1х250 | 225 | 0 | 225
20 | ТП-37, 1х250 | 185.5 | 0 | 185.5
21 | ТП-33н, 2х630 | 505.51 | 0 | 505.51
22 | ТП-48, 2х400 | 529 | 40 | 489
| ИТОГО: | 5001.408 | 355 | 4646.408
| Главный энергетик |  | А.В. Губин
Note on C6: Кравцова Елена Ивановна: -5 Престиж врем.
Note on C8: Кравцова Елена Ивановна: -14 Матюшонок
Note on C10: Кравцова Елена Ивановна: ушла стр. площ. ГМО =10, пришло Кафе ГМО=60;
Note on C12: Кравцова Елена Ивановна: Вымпелком +5 БС, ушли РООИ Надежда 8 кВт;
Note on C14: Кравцова Елена Ивановна: Паюта =60кВт
Note on C16: Кравцова Елена Ивановна: времянка ямалавтодор +40 ушли;
Note on C18: Кравцова Елена Ивановна: -30 Лесоцех
Note on C19: Кравцова Елена Ивановна: Ромащенко И.Н. +10 кВт
Note on C20: Кравцова Елена Ивановна: Пришли Молчановы 3*15
Note on C25: Кравцова Елена Ивановна: Шкляр+30, Соловей +5, Зольников +15,
Note on D10: Кравцова Елена Ивановна: ТБ-2
Note on D25: Кравцова Елена Ивановна: 15- Губин, 15-Ганжа, 10-Мазуренко

## 1 кв.22 Свете
Информация об объеме свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам питания ниже 35 кВ по АО "Харп-Энерго-Газ" за I квартал 2022 года.
№ п/п | Наименование трансформаторной подстанции. Полная мощность, кВА | Объем свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности, кВт | Мощность, зарезервированная на технические присоединения, которые еще не выполнены, кВт | объем свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности (по lll кат надежности), кВт
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | ЗТП-10, 2х250 | 25.61 | 0 | 25.61
2 | ЗТП-19, 1х250 | 65 | 0 | 65
3 | ЗТП-20, 2х630 | 82.493 | 0 | 82.493
4 | ЗТП-21, 2х400 | 69.5 | 0 | 69.5
5 | ЗТП-22, 2х400 | 299 | 13.5 | 285.5
6 | ЗТП-25, 1х100 | 77.9 | 0 | 77.9
7 | ЗТП-26, 2х400 | 566 | 315 | 251
8 | ЗТП-27, 2х250 | 280 | 0 | 280
9 | ЗТП-28, 2х400 | 369.085 | 0 | 369.085
10 | КТП-33, 1х400 | 60 | 0 | 60
11 | КТП-35, 1х250 | 97.5 | 0 | 97.5
12 | ЗТП-36, 1х400 | 328.5 | 0 | 328.5
13 | ЗТП-39, 2х400 | 545.77 | 0 | 545.77
14 | ЗТП-49, 2х400 | 216.54 | 0 | 216.54
15 | КТП-57, 1х250 | 120 | 0 | 120
16 | КТП-60, 1х160 | 94 | 0 | 94
17 | ТП-58, 1х250 | 98 | 0 | 98
18 | ТП-8, 1х250 | 210.5 | 0 | 210.5
19 | ТП-31, 1х250 | 225 | 0 | 225
20 | ТП-37, 1х250 | 185.5 | 0 | 185.5
21 | ТП-33н, 2х630 | 505.51 | 0 | 505.51
22 | ТП-48, 2х400 | 529 | 0 | 529
| ИТОГО: | 5050.408 | 328.5 | 4721.908
| Главный энергетик |  | А.В. Губин

## 1 кв.22
Информация об объеме свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам питания ниже 35 кВ по АО "Харп-Энерго-Газ" за I квартал 2022 года.
№ п/п | Наименование трансформаторной подстанции. Полная мощность, кВА | Объем свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности, кВт | Мощность, зарезервированная на технические присоединения, которые еще не выполнены, кВт | объем свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности (по lll кат надежности), кВт
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | ЗТП-10, 2х250 | 25.61 | 0 | 25.61
2 | ЗТП-19, 1х250 | 65 | 0 | 65
3 | ЗТП-20, 2х630 | 82.493 | 0 | 82.493
4 | ЗТП-21, 2х400 | 69.5 | 0 | 69.5
5 | ЗТП-22, 2х400 | 299 | 13.5 | 285.5
6 | ЗТП-25, 1х100 | 77.9 | 0 | 77.9
7 | ЗТП-26, 2х400 | 566 | 315 | 251
8 | ЗТП-27, 2х250 | 280 | 0 | 280
9 | ЗТП-28, 2х400 | 369.085 | 0 | 369.085
10 | КТП-33, 1х400 | 60 | 0 | 60
11 | КТП-35, 1х250 | 97.5 | 0 | 97.5
12 | ЗТП-36, 1х400 | 328.5 | 0 | 328.5
13 | ЗТП-39, 2х400 | 545.77 | 0 | 545.77
14 | ЗТП-49, 2х400 | 216.54 | 0 | 216.54
15 | КТП-57, 1х250 | 120 | 0 | 120
16 | КТП-60, 1х160 | 94 | 0 | 94
17 | ТП-58, 1х250 | 98 | 0 | 98
18 | ТП-8, 1х250 | 210.5 | 0 | 210.5
19 | ТП-31, 1х250 | 225 | 0 | 225
20 | ТП-37, 1х250 | 185.5 | 0 | 185.5
21 | ТП-33н, 2х630 | 505.51 | 0 | 505.51
22 | ТП-48, 2х400 | 529 | 0 | 529
| ИТОГО: | 5050.408 | 328.5 | 4721.908
| Главный энергетик |  | А.В. Губин
Note on C6: Кравцова Елена Ивановна: Сабчук было 3 +12=15кВт,Вавилон+57; Софин=-3,5 ушел.
Note on C8: Кравцова Елена Ивановна: Иванова =+5кВт, школа=-240, строители школы +20, пришел ТРАКТ=150 кВт;
Note on C10: Кравцова Елена Ивановна: ушла стр. площ. ГМО =10, пришло Кафе ГМО=60;
Note on C12: Кравцова Елена Ивановна: Вымпелком +5 БС, ушли РООИ Надежда 8 кВт;
Note on C14: Кравцова Елена Ивановна: Паюта =60кВт
Note on C16: Кравцова Елена Ивановна: времянка ямалавтодор +40 ушли;
Note on C19: Кравцова Елена Ивановна: Ромащенко И.Н. +10 кВт
Note on C20: Кравцова Елена Ивановна: Пришли Молчановы 3*15
Note on C25: Кравцова Елена Ивановна: Шкляр+30, Соловей +5, Зольников +15,
Note on D8: Кравцова Елена Ивановна: Матюшонок ув. Мощ-14,5
Note on D10: Кравцова Елена Ивановна: ТБ-2

## 4 кв.21 Свете
Информация об объеме свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам питания ниже 35 кВ по АО "Харп-Энерго-Газ" за IV квартал 2021 года.
№ п/п | Наименование трансформаторной подстанции. Полная мощность, кВА | Объем свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности, кВт | Мощность, зарезервированная на технические присоединения, которые еще не выполнены, кВт | объем свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности (по lll кат надежности), кВт
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | ЗТП-10, 2х250 | 25.61 | 0 | 25.61
2 | ЗТП-19, 1х250 | 65 | 0 | 65
3 | ЗТП-20, 2х630 | 82.493 | 0 | 82.493
4 | ЗТП-21, 2х400 | 69.5 | 0 | 69.5
5 | ЗТП-22, 2х400 | 299 | 13.5 | 285.5
6 | ЗТП-25, 1х100 | 77.9 | 0 | 77.9
7 | ЗТП-26, 2х400 | 566 | 315 | 251
8 | ЗТП-27, 2х250 | 280 | 0 | 280
9 | ЗТП-28, 2х400 | 369.085 | 0 | 369.085
10 | КТП-33, 1х400 | 60 | 0 | 60
11 | КТП-35, 1х250 | 157.5 | 0 | 157.5
12 | ЗТП-36, 1х400 | 328.5 | 0 | 328.5
13 | ЗТП-39, 2х400 | 545.77 | 0 | 545.77
14 | ЗТП-49, 2х400 | 216.54 | 0 | 216.54
15 | КТП-57, 1х250 | 120 | 0 | 120
16 | КТП-60, 1х160 | 94 | 0 | 94
17 | ТП-58, 1х250 | 143 | 45 | 143
18 | ТП-8, 1х250 | 210.5 | 0 | 210.5
19 | ТП-31, 1х250 | 225 | 0 | 225
20 | ТП-37, 1х250 | 185.5 | 0 | 185.5
21 | ТП-33н, 2х630 | 505.51 | 0 | 505.51
22 | ТП-48, 2х400 | 529 | 0 | 529
| ИТОГО: | 5155.408 | 373.5 | 4826.908
| Главный энергетик |  | А.В. Губин

## 4 кв.21
Информация об объеме свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам питания ниже 35 кВ по АО "Харп-Энерго-Газ" за IV квартал 2021 года.
№ п/п | Наименование трансформаторной подстанции. Полная мощность, кВА | Объем свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности, кВт | Мощность, зарезервированная на технические присоединения, которые еще не выполнены, кВт | объем свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности (по lll кат надежности), кВт
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | ЗТП-10, 2х250 | 25.61 | 0 | 25.61
2 | ЗТП-19, 1х250 | 65 | 0 | 65
3 | ЗТП-20, 2х630 | 82.493 | 0 | 82.493
4 | ЗТП-21, 2х400 | 69.5 | 0 | 69.5
5 | ЗТП-22, 2х400 | 299 | 13.5 | 285.5
6 | ЗТП-25, 1х100 | 77.9 | 0 | 77.9
7 | ЗТП-26, 2х400 | 566 | 315 | 251
8 | ЗТП-27, 2х250 | 280 | 0 | 280
9 | ЗТП-28, 2х400 | 369.085 | 0 | 369.085
10 | КТП-33, 1х400 | 60 | 0 | 60
11 | КТП-35, 1х250 | 157.5 | 0 | 157.5
12 | ЗТП-36, 1х400 | 328.5 | 0 | 328.5
13 | ЗТП-39, 2х400 | 545.77 | 0 | 545.77
14 | ЗТП-49, 2х400 | 216.54 | 0 | 216.54
15 | КТП-57, 1х250 | 120 | 0 | 120
16 | КТП-60, 1х160 | 94 | 0 | 94
17 | ТП-58, 1х250 | 143 | 45 | 143
18 | ТП-8, 1х250 | 210.5 | 0 | 210.5
19 | ТП-31, 1х250 | 225 | 0 | 225
20 | ТП-37, 1х250 | 185.5 | 0 | 185.5
21 | ТП-33н, 2х630 | 505.51 | 0 | 505.51
22 | ТП-48, 2х400 | 529 | 0 | 529
| ИТОГО: | 5155.408 | 373.5 | 4826.908
| Главный энергетик |  | А.В. Губин
Note on C6: Кравцова Елена Ивановна: Сабчук было 3 +12=15кВт,Вавилон+57; Софин=-3,5 ушел.
Note on C8: Кравцова Елена Ивановна: Иванова =+5кВт, школа=-240, строители школы +20, пришел ТРАКТ=150 кВт;
Note on C10: Кравцова Елена Ивановна: ушла стр. площ. ГМО =10, пришло Кафе ГМО=60;
Note on C12: Кравцова Елена Ивановна: Вымпелком +5 БС, ушли РООИ Надежда 8 кВт;
Note on C16: Кравцова Елена Ивановна: времянка ямалавтодор +40 ушли;
Note on C19: Кравцова Елена Ивановна: Ромащенко И.Н. +10 кВт
Note on C20: Кравцова Елена Ивановна: Пришли Логинов, Фролов, Зинченко = 3*6кВт
Note on C25: Кравцова Елена Ивановна: Шкляр+30, Соловей +5, Зольников +15,
Note on D8: Кравцова Елена Ивановна: Матюшонок ув. Мощ-14,5
Note on D10: Кравцова Елена Ивановна: ТБ-2
Note on D20: Кравцова Елена Ивановна: Молчанова Н.Т=30 кВт, Молчанов А.Г=15

## 3 кв.21 Свете
Информация об объеме свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам питания ниже 35 кВ по АО "Харп-Энерго-Газ" за III квартал 2021 года.
№ п/п | Наименование трансформаторной подстанции. Полная мощность, кВА | Объем свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности, кВт | Мощность, зарезервированная на технические присоединения, которые еще не выполнены, кВт | объем свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности (по lll кат надежности), кВт
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | ЗТП-10, 2х250 | 25.61 | 0 | 25.61
2 | ЗТП-19, 1х250 | 65 | 0 | 65
3 | ЗТП-20, 2х630 | 135.993 | 0 | 135.993
4 | ЗТП-21, 2х400 | 69.5 | 0 | 69.5
5 | ЗТП-22, 2х400 | 449 | 0 | 449
6 | ЗТП-25, 1х100 | 77.9 | 0 | 77.9
7 | ЗТП-26, 2х400 | 407.87 | 315 | 92.87
8 | ЗТП-27, 2х250 | 280 | 0 | 280
9 | ЗТП-28, 2х400 | 361.085 | 0 | 361.085
10 | КТП-33, 1х400 | 60 | 0 | 60
11 | КТП-35, 1х250 | 157.5 | 0 | 157.5
12 | ЗТП-36, 1х400 | 328.5 | 0 | 328.5
13 | ЗТП-39, 2х400 | 465.77 | 0 | 465.77
14 | ЗТП-49, 2х400 | 216.54 | 0 | 216.54
15 | КТП-57, 1х250 | 120 | 0 | 120
16 | КТП-60, 1х160 | 94 | 0 | 94
17 | ТП-58, 1х250 | 161 | 12 | 161
18 | ТП-8, 1х250 | 210.5 | 0 | 210.5
19 | ТП-31, 1х250 | 225 | 0 | 225
20 | ТП-37, 1х250 | 185.5 | 0 | 185.5
21 | ТП-33н, 2х630 | 505.51 | 0 | 505.51
22 | ТП-48, 2х400 | 544 | 15 | 529
| ИТОГО: | 5145.778 | 342 | 4815.778
| Главный энергетик |  | А.В. Губин

## 3 кв.21
Информация об объеме свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам питания ниже 35 кВ по АО "Харп-Энерго-Газ" за III квартал 2021 года.
№ п/п | Наименование трансформаторной подстанции. Полная мощность, кВА | Объем свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности, кВт | Мощность, зарезервированная на технические присоединения, которые еще не выполнены, кВт | объем свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности (по lll кат надежности), кВт
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | ЗТП-10, 2х250 | 25.61 | 0 | 25.61
2 | ЗТП-19, 1х250 | 65 | 0 | 65
3 | ЗТП-20, 2х630 | 135.993 | 0 | 135.993
4 | ЗТП-21, 2х400 | 69.5 | 0 | 69.5
5 | ЗТП-22, 2х400 | 449 | 0 | 449
6 | ЗТП-25, 1х100 | 77.9 | 0 | 77.9
7 | ЗТП-26, 2х400 | 407.87 | 315 | 92.87
8 | ЗТП-27, 2х250 | 280 | 0 | 280
9 | ЗТП-28, 2х400 | 361.085 | 0 | 361.085
10 | КТП-33, 1х400 | 60 | 0 | 60
11 | КТП-35, 1х250 | 157.5 | 0 | 157.5
12 | ЗТП-36, 1х400 | 328.5 | 0 | 328.5
13 | ЗТП-39, 2х400 | 465.77 | 0 | 465.77
14 | ЗТП-49, 2х400 | 216.54 | 0 | 216.54
15 | КТП-57, 1х250 | 120 | 0 | 120
16 | КТП-60, 1х160 | 94 | 0 | 94
17 | ТП-58, 1х250 | 161 | 12 | 161
18 | ТП-8, 1х250 | 210.5 | 0 | 210.5
19 | ТП-31, 1х250 | 225 | 0 | 225
20 | ТП-37, 1х250 | 185.5 | 0 | 185.5
21 | ТП-33н, 2х630 | 505.51 | 0 | 505.51
22 | ТП-48, 2х400 | 544 | 15 | 529
| ИТОГО: | 5145.778 | 342 | 4815.778
| Главный энергетик |  | А.В. Губин
Note on C6: Кравцова Елена Ивановна: Сабчук было 3 +12=15кВт,
Note on C8: Кравцова Елена Ивановна: Иванова =+5кВт, школа=-240, строители школы +20
Note on C12: Кравцова Елена Ивановна: Вымпелком +5 БС
Note on C16: Кравцова Елена Ивановна: времянка ямалавтодор +40
Note on C19: Кравцова Елена Ивановна: Ромащенко И.Н. +10 кВт
Note on C25: Кравцова Елена Ивановна: Шкляр+30, Соловей +5
Note on D10: Кравцова Елена Ивановна: ТБ-2
Note on D20: Кравцова Елена Ивановна: Логинов =6, Фролов =6,
Note on D25: Кравцова Елена Ивановна: Зольников 15,

## 2 кв.21 Свете
Информация об объеме свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам питания ниже 35 кВ по АО "Харп-Энерго-Газ" за II квартал 2021 года.
№ п/п | Наименование трансформаторной подстанции. Полная мощность, кВА | Объем свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности, кВт | Мощность, зарезервированная на технические присоединения, которые еще не выполнены, кВт | объем свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности (по lll кат надежности), кВт
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | ЗТП-10, 2х250 | 25.61 | 0 | 25.61
2 | ЗТП-19, 1х250 | 65 | 0 | 65
3 | ЗТП-20, 2х630 | 147.993 | 0 | 147.993
4 | ЗТП-21, 2х400 | 69.5 | 0 | 69.5
5 | ЗТП-22, 2х400 | 224 | 0 | 224
6 | ЗТП-25, 1х100 | 77.9 | 0 | 77.9
7 | ЗТП-26, 2х400 | 407.87 | 315 | 92.87
8 | ЗТП-27, 2х250 | 280 | 0 | 280
9 | ЗТП-28, 2х400 | 366.085 | 0 | 366.085
10 | КТП-33, 1х400 | 60 | 0 | 60
11 | КТП-35, 1х250 | 157.5 | 0 | 157.5
12 | ЗТП-36, 1х400 | 328.5 | 0 | 328.5
13 | ЗТП-39, 2х400 | 505.77 | 0 | 505.77
14 | ЗТП-49, 2х400 | 216.54 | 0 | 216.54
15 | КТП-57, 1х250 | 120 | 0 | 120
16 | КТП-60, 1х160 | 104 | 10 | 94
17 | ТП-58, 1х250 | 161 | 0 | 161
18 | ТП-8, 1х250 | 210.5 | 0 | 210.5
19 | ТП-31, 1х250 | 225 | 0 | 225
20 | ТП-37, 1х250 | 185.5 | 0 | 185.5
21 | ТП-33н, 2х630 | 505.51 | 0 | 505.51
22 | ТП-48, 2х400 | 579 | 35 | 544
| ИТОГО: | 5022.778 | 360 | 4662.778
| Главный энергетик |  | А.В. Губин

## 2 кв.21
Информация об объеме свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам питания ниже 35 кВ по АО "Харп-Энерго-Газ" за II квартал 2021 года.
№ п/п | Наименование трансформаторной подстанции. Полная мощность, кВА | Объем свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности, кВт | Мощность, зарезервированная на технические присоединения, которые еще не выполнены, кВт | объем свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности (по lll кат надежности), кВт
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | ЗТП-10, 2х250 | 25.61 | 0 | 25.61
2 | ЗТП-19, 1х250 | 65 | 0 | 65
3 | ЗТП-20, 2х630 | 147.993 | 0 | 147.993
4 | ЗТП-21, 2х400 | 69.5 | 0 | 69.5
5 | ЗТП-22, 2х400 | 224 | 0 | 224
6 | ЗТП-25, 1х100 | 77.9 | 0 | 77.9
7 | ЗТП-26, 2х400 | 407.87 | 315 | 92.87
8 | ЗТП-27, 2х250 | 280 | 0 | 280
9 | ЗТП-28, 2х400 | 366.085 | 0 | 366.085
10 | КТП-33, 1х400 | 60 | 0 | 60
11 | КТП-35, 1х250 | 157.5 | 0 | 157.5
12 | ЗТП-36, 1х400 | 328.5 | 0 | 328.5
13 | ЗТП-39, 2х400 | 505.77 | 0 | 505.77
14 | ЗТП-49, 2х400 | 216.54 | 0 | 216.54
15 | КТП-57, 1х250 | 120 | 0 | 120
16 | КТП-60, 1х160 | 104 | 10 | 94
17 | ТП-58, 1х250 | 161 | 0 | 161
18 | ТП-8, 1х250 | 210.5 | 0 | 210.5
19 | ТП-31, 1х250 | 225 | 0 | 225
20 | ТП-37, 1х250 | 185.5 | 0 | 185.5
21 | ТП-33н, 2х630 | 505.51 | 0 | 505.51
22 | ТП-48, 2х400 | 579 | 35 | 544
| ИТОГО: | 5022.778 | 360 | 4662.778
| Главный энергетик |  | А.В. Губин
Note on C6: Кравцова Елена Ивановна: АДМО 0,007 кВт, Калашникова 5,53кВт
Note on C12: Кравцова Елена Ивановна: ушли ветераны Сев. 3-0,025кВт, пришла Меняйло=15кВт
Note on C15: Кравцова Елена Ивановна: Меняйло 15 кВт
Note on C22: Кравцова Елена Ивановна: абонент ушёл отк ТП. Июнь 2021
Note on C25: Кравцова Елена Ивановна: 60кВт вагон-городок, нугуманова 10 кВт, +5 и +5 Макаров и Самаров(доб)
Note on D10: Кравцова Елена Ивановна: ТБ-2
Note on D19: Кравцова Елена Ивановна: Ромащенко 10кВт
Note on D25: Кравцова Елена Ивановна: Шкляр(+30), Соловей (+5)

## 1 кв.21 Свете
Информация об объеме свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам питания ниже 35 кВ по АО "Харп-Энерго-Газ" за I квартал 2021 года.
№ п/п | Наименование трансформаторной подстанции. Полная мощность, кВА | Объем свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности, кВт | Мощность, зарезервированная на технические присоединения, которые еще не выполнены, кВт | объем свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности (по lll кат надежности), кВт
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | ЗТП-10, 2х250 | 25.61 | 0 | 25.61
2 | ЗТП-19, 1х250 | 65 | 0 | 65
3 | ЗТП-20, 2х630 | 153.53 | 0 | 153.53
4 | ЗТП-21, 2х400 | 69.5 | 0 | 69.5
5 | ЗТП-22, 2х400 | 159.4 | 0 | 159.4
6 | ЗТП-25, 1х100 | 77.9 | 0 | 77.9
7 | ЗТП-26, 2х400 | 407.87 | 315 | 92.87
8 | ЗТП-27, 2х250 | 280 | 0 | 280
9 | ЗТП-28, 2х400 | 381.06 | 0 | 381.06
10 | КТП-33, 1х400 | 60 | 0 | 60
11 | КТП-35, 1х250 | 157.5 | 0 | 157.5
12 | ЗТП-36, 1х400 | 343.5 | 15 | 328.5
13 | ЗТП-39, 2х400 | 505.77 | 0 | 505.77
14 | ЗТП-49, 2х400 | 216.54 | 0 | 216.54
15 | КТП-57, 1х250 | 120 | 0 | 120
16 | КТП-60, 1х160 | 104 | 0 | 104
17 | ТП-58, 1х250 | 161 | 0 | 161
18 | ТП-8, 1х250 | 210.5 | 0 | 210.5
19 | ТП-31, 1х250 | 200 | 0 | 200
20 | ТП-37, 1х250 | 185.5 | 0 | 185.5
21 | ТП-33н, 2х630 | 505.51 | 0 | 505.51
22 | ТП-48, 2х400 | 684 | 10 | 674
| ИТОГО: | 5073.69 | 340 | 4733.69
| Главный энергетик |  | А.В. Губин

## 1 кв.21
Информация об объеме свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам питания ниже 35 кВ по АО "Харп-Энерго-Газ" за I квартал 2021 года.
№ п/п | Наименование трансформаторной подстанции. Полная мощность, кВА | Объем свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности, кВт | Мощность, зарезервированная на технические присоединения, которые еще не выполнены, кВт | объем свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности (по lll кат надежности), кВт
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | ЗТП-10, 2х250 | 25.61 | 0 | 25.61
2 | ЗТП-19, 1х250 | 65 | 0 | 65
3 | ЗТП-20, 2х630 | 153.53 | 0 | 153.53
4 | ЗТП-21, 2х400 | 69.5 | 0 | 69.5
5 | ЗТП-22, 2х400 | 159.4 | 0 | 159.4
6 | ЗТП-25, 1х100 | 77.9 | 0 | 77.9
7 | ЗТП-26, 2х400 | 407.87 | 315 | 92.87
8 | ЗТП-27, 2х250 | 280 | 0 | 280
9 | ЗТП-28, 2х400 | 381.06 | 0 | 381.06
10 | КТП-33, 1х400 | 60 | 0 | 60
11 | КТП-35, 1х250 | 157.5 | 0 | 157.5
12 | ЗТП-36, 1х400 | 343.5 | 15 | 328.5
13 | ЗТП-39, 2х400 | 505.77 | 0 | 505.77
14 | ЗТП-49, 2х400 | 216.54 | 0 | 216.54
15 | КТП-57, 1х250 | 120 | 0 | 120
16 | КТП-60, 1х160 | 104 | 0 | 104
17 | ТП-58, 1х250 | 161 | 0 | 161
18 | ТП-8, 1х250 | 210.5 | 0 | 210.5
19 | ТП-31, 1х250 | 200 | 0 | 200
20 | ТП-37, 1х250 | 185.5 | 0 | 185.5
21 | ТП-33н, 2х630 | 505.51 | 0 | 505.51
22 | ТП-48, 2х400 | 684 | 10 | 674
| ИТОГО: | 5073.69 | 340 | 4733.69
| Главный энергетик |  | А.В. Губин
Note on D10: Кравцова Елена Ивановна: ТБ-2
Note on D15: Кравцова Елена Ивановна: Меняйло НИ
Note on D25: Кравцова Елена Ивановна: Макаров (+5) и Самаров(+5)

## 4 кв.20 Свете
Информация об объеме свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам питания ниже 35 кВ по АО "Харп-Энерго-Газ" за IV квартал 2020 года.
№ п/п | Наименование трансформаторной подстанции. Полная мощность, кВА | Объем свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности, кВт | Мощность, зарезервированная на технические присоединения, которые еще не выполнены, кВт | объем свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности (по lll кат надежности), кВт
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | ЗТП-10, 2х250 | 25.61 | 0 | 25.61
2 | ЗТП-19, 1х250 | 65 | 0 | 65
3 | ЗТП-20, 2х630 | 153.53 | 0 | 153.53
4 | ЗТП-21, 2х400 | 69.5 | 0 | 69.5
5 | ЗТП-22, 2х400 | 159.4 | 0 | 159.4
6 | ЗТП-25, 1х100 | 77.9 | 0 | 77.9
7 | ЗТП-26, 2х400 | 407.87 | 124 | 283.87
8 | ЗТП-27, 2х250 | 280 | 0 | 280
9 | ЗТП-28, 2х400 | 381.06 | 0 | 381.06
10 | КТП-33, 1х400 | 60 | 0 | 60
11 | КТП-35, 1х250 | 157.5 | 0 | 157.5
12 | ЗТП-36, 1х400 | 343.5 | 0 | 343.5
13 | ЗТП-39, 2х400 | 505.77 | 0 | 505.77
14 | ЗТП-49, 2х400 | 216.54 | 0 | 216.54
15 | КТП-57, 1х250 | 120 | 0 | 120
16 | КТП-60, 1х160 | 104 | 0 | 104
17 | ТП-58, 1х250 | 161 | 0 | 161
18 | ТП-8, 1х250 | 210.5 | 0 | 210.5
19 | ТП-31, 1х250 | 200 | 0 | 200
20 | ТП-37, 1х250 | 185.5 | 0 | 185.5
21 | ТП-33н, 2х630 | 505.51 | 0 | 505.51
22 | ТП-48, 2х400 | 684 | 0 | 684
| ИТОГО: | 5073.69 | 124 | 4949.69
| Главный энергетик |  | А.В. Губин

## 4 кв.20
№ п/п | Наименование трансформаторной подстанции. Полная мощность, кВА | Объем свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности, кВт | Мощность, зарезервированная на технические присоединения, которые еще не выполнены, кВт | объем свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности (по lll кат надежности), кВт
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | ЗТП-10, 2х250 | 25.61 | 0 | 25.61
2 | ЗТП-19, 1х250 | 65 | 0 | 65
3 | ЗТП-20, 2х630 | 153.53 | 0 | 153.53
4 | ЗТП-21, 2х400 | 69.5 | 0 | 69.5
5 | ЗТП-22, 2х400 | 159.4 | 0 | 159.4
6 | ЗТП-25, 1х100 | 77.9 | 0 | 77.9
7 | ЗТП-26, 2х400 | 407.87 | 124 | 283.87
8 | ЗТП-27, 2х250 | 280 | 0 | 280
9 | ЗТП-28, 2х400 | 381.06 | 0 | 381.06
10 | КТП-33, 1х400 | 60 | 0 | 60
11 | КТП-35, 1х250 | 157.5 | 0 | 157.5
12 | ЗТП-36, 1х400 | 343.5 | 0 | 343.5
13 | ЗТП-39, 2х400 | 505.77 | 0 | 505.77
14 | ЗТП-49, 2х400 | 216.54 | 0 | 216.54
15 | КТП-57, 1х250 | 120 | 0 | 120
16 | КТП-60, 1х160 | 104 | 0 | 104
17 | ТП-58, 1х250 | 161 | 0 | 161
18 | ТП-8, 1х250 | 210.5 | 0 | 210.5
19 | ТП-31, 1х250 | 200 | 0 | 200
20 | ТП-37, 1х250 | 185.5 | 0 | 185.5
21 | ТП-33н, 2х630 | 505.51 | 0 | 505.51
22 | ТП-48, 2х400 | 684 | 0 | 684
| ИТОГО: | 5073.69 | 124 | 4949.69
| Главный энергетик |  | А.В. Губин
Note on C6: Кравцова Елена Ивановна: 10 кВт Галаган
Note on C8: Кравцова Елена Ивановна: 1) Харлов ув. Мощ. +5,5 гараж; 2) ДСК стр. площ. Центр единб. 3) Стр. дл. СОК
Note on C14: Кравцова Елена Ивановна: -29кВт ООО Тайм ув. Мощ. (50кВт)
Note on C20: Котул Татьяна Борисовна: Знаменщиков -3, Козинский -5, Мишуто-7,
Note on D10: Кравцова Елена Ивановна: Медведев, Чусовитин, Чесноков, Чеснокова гараж, Заза

## 3 кв.20 Артуру
Информация об объеме свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам питания ниже 35 кВ по АО "Харп-Энерго-Газ" за III квартал 2020 года.
№ п/п | Наименование трансформаторной подстанции. Полная мощность, кВА | Объем свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности, кВт | Мощность, зарезервированная на технические присоединения, которые еще не выполнены, кВт | объем свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности (по lll кат надежности), кВт
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | ЗТП-10, 2х250 | 25.61 | 0 | 25.61
2 | ЗТП-19, 1х250 | 65 | 0 | 65
3 | ЗТП-20, 2х630 | 153.53 | 50 | 103.53
4 | ЗТП-21, 2х400 | 69.5 | 0 | 69.5
5 | ЗТП-22, 2х400 | 229.4 | 40 | 189.4
6 | ЗТП-25, 1х100 | 77.9 | 0 | 77.9
7 | ЗТП-26, 2х400 | 407.87 | 3 | 404.87
8 | ЗТП-27, 2х250 | 280 | 0 | 280
9 | ЗТП-28, 2х400 | 381.06 | 0 | 381.06
10 | КТП-33, 1х400 | 60 | 0 | 60
11 | КТП-35, 1х250 | 157.5 | 0 | 157.5
12 | ЗТП-36, 1х400 | 343.5 | 0 | 343.5
13 | ЗТП-39, 2х400 | 505.77 | 0 | 505.77
14 | ЗТП-49, 2х400 | 216.54 | 0 | 216.54
15 | КТП-57, 1х250 | 120 | 0 | 120
16 | КТП-60, 1х160 | 104 | 0 | 104
17 | ТП-58, 1х250 | 161 | 10 | 161
18 | ТП-8, 1х250 | 210.5 | 0 | 210.5
19 | ТП-31, 1х250 | 200 | 0 | 200
20 | ТП-37, 1х250 | 185.5 | 0 | 185.5
21 | ТП-33н, 2х630 | 505.51 | 0 | 505.51
22 | ТП-48, 2х400 | 684 | 0 | 684
| ИТОГО: | 5143.69 | 103 | 5050.69
| Главный энергетик |  | А.В. Губин

## 3 кв.20
Информация об объеме свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам питания ниже 35 кВ по АО "Харп-Энерго-Газ" за III квартал 2020 года.
№ п/п | Наименование трансформаторной подстанции. Полная мощность, кВА | Объем свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности, кВт | Мощность, зарезервированная на технические присоединения, которые еще не выполнены, кВт | объем свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности (по lll кат надежности), кВт
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | ЗТП-10, 2х250 | 25.61 | 0 | 25.61
2 | ЗТП-19, 1х250 | 65 | 0 | 65
3 | ЗТП-20, 2х630 | 153.53 | 50 | 103.53
4 | ЗТП-21, 2х400 | 69.5 | 0 | 69.5
5 | ЗТП-22, 2х400 | 229.4 | 40 | 189.4
6 | ЗТП-25, 1х100 | 77.9 | 0 | 77.9
7 | ЗТП-26, 2х400 | 407.87 | 3 | 404.87
8 | ЗТП-27, 2х250 | 280 | 0 | 280
9 | ЗТП-28, 2х400 | 381.06 | 0 | 381.06
10 | КТП-33, 1х400 | 60 | 0 | 60
11 | КТП-35, 1х250 | 157.5 | 0 | 157.5
12 | ЗТП-36, 1х400 | 343.5 | 0 | 343.5
13 | ЗТП-39, 2х400 | 505.77 | 0 | 505.77
14 | ЗТП-49, 2х400 | 216.54 | 0 | 216.54
15 | КТП-57, 1х250 | 120 | 0 | 120
16 | КТП-60, 1х160 | 104 | 0 | 104
17 | ТП-58, 1х250 | 161 | 10 | 161
18 | ТП-8, 1х250 | 210.5 | 0 | 210.5
19 | ТП-31, 1х250 | 200 | 0 | 200
20 | ТП-37, 1х250 | 185.5 | 0 | 185.5
21 | ТП-33н, 2х630 | 505.51 | 0 | 505.51
22 | ТП-48, 2х400 | 684 | 0 | 684
| ИТОГО: | 5143.69 | 103 | 5050.69
| Главный энергетик |  | А.В. Губин
Note on C6: Кравцова Елена Ивановна: 10 кВт Галаган
Note on C8: Кравцова Елена Ивановна: 1) Харлов ув. Мощ. +5,5 гараж; 2) ДСК стр. площ. Центр единб.
Note on C14: Кравцова Елена Ивановна: -29кВт ООО Тайм ув. Мощ. (50кВт)
Note on C20: Котул Татьяна Борисовна: Знаменщиков -3, Козинский -5, Мишуто-7,
Note on D6: Кравцова Елена Ивановна: Молчанова ОП.
Note on D8: Кравцова Елена Ивановна: стр. площ СОК
Note on D10: Кравцова Елена Ивановна: Медведев, гараж
Note on D23: Кравцова Елена Ивановна: Акадо- аннулировано сентябрь 2020

## 2 кв.20 Артуру
Информация об объеме свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам питания ниже 35 кВ по АО "Харп-Энерго-Газ" за II квартал 2020 года.
№ п/п | Наименование трансформаторной подстанции. Полная мощность, кВА | Объем свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности, кВт | Мощность, зарезервированная на технические присоединения, которые еще не выполнены, кВт | объем свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности (по lll кат надежности), кВт
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | ЗТП-10, 2х250 | 25.61 | 0 | 25.61
2 | ЗТП-19, 1х250 | 65 | 0 | 65
3 | ЗТП-20, 2х630 | 153.53 | 50 | 103.53
4 | ЗТП-21, 2х400 | 69.5 | 0 | 69.5
5 | ЗТП-22, 2х400 | 269.4 | 40 | 229.4
6 | ЗТП-25, 1х100 | 77.9 | 0 | 77.9
7 | ЗТП-26, 2х400 | 407.87 | 3 | 404.87
8 | ЗТП-27, 2х250 | 280 | 0 | 280
9 | ЗТП-28, 2х400 | 381.06 | 0 | 381.06
10 | КТП-33, 1х400 | 60 | 0 | 60
11 | КТП-35, 1х250 | 157.5 | 0 | 157.5
12 | ЗТП-36, 1х400 | 343.5 | 0 | 343.5
13 | ЗТП-39, 2х400 | 505.77 | 0 | 505.77
14 | ЗТП-49, 2х400 | 216.54 | 0 | 216.54
15 | КТП-57, 1х250 | 120 | 0 | 120
16 | КТП-60, 1х160 | 104 | 0 | 104
17 | ТП-58, 1х250 | 176 | 0 | 176
18 | ТП-8, 1х250 | 210.5 | 0 | 210.5
19 | ТП-31, 1х250 | 200 | 0 | 200
20 | ТП-37, 1х250 | 185.5 | 20 | 165.5
21 | ТП-33н, 2х630 | 505.51 | 0 | 505.51
22 | ТП-48, 2х400 | 684 | 0 | 684
| ИТОГО: | 5198.69 | 113 | 5085.69
| Инженер по энергоснабжению |  | С.В. Медяник

## 2 кв.20
Информация об объеме свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам питания ниже 35 кВ по АО "Харп-Энерго-Газ" за II квартал 2020 года.
№ п/п | Наименование трансформаторной подстанции. Полная мощность, кВА | Объем свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности, кВт | Мощность, зарезервированная на технические присоединения, которые еще не выполнены, кВт | объем свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности (по lll кат надежности), кВт
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | ЗТП-10, 2х250 | 25.61 | 0 | 25.61
2 | ЗТП-19, 1х250 | 65 | 0 | 65
3 | ЗТП-20, 2х630 | 153.53 | 50 | 103.53
4 | ЗТП-21, 2х400 | 69.5 | 0 | 69.5
5 | ЗТП-22, 2х400 | 269.4 | 40 | 229.4
6 | ЗТП-25, 1х100 | 77.9 | 0 | 77.9
7 | ЗТП-26, 2х400 | 407.87 | 3 | 404.87
8 | ЗТП-27, 2х250 | 280 | 0 | 280
9 | ЗТП-28, 2х400 | 381.06 | 0 | 381.06
10 | КТП-33, 1х400 | 60 | 0 | 60
11 | КТП-35, 1х250 | 157.5 | 0 | 157.5
12 | ЗТП-36, 1х400 | 343.5 | 0 | 343.5
13 | ЗТП-39, 2х400 | 505.77 | 0 | 505.77
14 | ЗТП-49, 2х400 | 216.54 | 0 | 216.54
15 | КТП-57, 1х250 | 120 | 0 | 120
16 | КТП-60, 1х160 | 104 | 0 | 104
17 | ТП-58, 1х250 | 176 | 0 | 176
18 | ТП-8, 1х250 | 210.5 | 0 | 210.5
19 | ТП-31, 1х250 | 200 | 0 | 200
20 | ТП-37, 1х250 | 185.5 | 20 | 165.5
21 | ТП-33н, 2х630 | 505.51 | 0 | 505.51
22 | ТП-48, 2х400 | 684 | 0 | 684
| ИТОГО: | 5198.69 | 113 | 5085.69
| Главный энергетик |  | А.В. Губин
Note on C6: Кравцова Елена Ивановна: 10 кВт Галаган
Note on C8: Кравцова Елена Ивановна: 1) Харлов ув. Мощ. +5,5 гараж; 2) ДСК стр. площ. Центр единб.
Note on C14: Кравцова Елена Ивановна: -29кВт ООО Тайм ув. Мощ. (50кВт)
Note on D6: Кравцова Елена Ивановна: Галаган подкл. 2кв.2020
Note on D8: Кравцова Елена Ивановна: стр. площ СОК
Note on D10: Кравцова Елена Ивановна: Медведев, гараж
Note on D23: Кравцова Елена Ивановна: Акадо

## 1 кв.20 Артуру
Информация об объеме свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам питания ниже 35 кВ по АО "Харп-Энерго-Газ" за I квартал 2020 года.
№ п/п | Наименование трансформаторной подстанции. Полная мощность, кВА | Объем свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности, кВт | Мощность, зарезервированная на технические присоединения, которые еще не выполнены, кВт | объем свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности (по lll кат надежности), кВт
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | ЗТП-10, 2х250 | 25.61 | 0 | 25.61
2 | ЗТП-19, 1х250 | 65 | 0 | 65
3 | ЗТП-20, 2х630 | 163.53 | 60 | 103.53
4 | ЗТП-21, 2х400 | 69.5 | 0 | 69.5
5 | ЗТП-22, 2х400 | 284.9 | 45.5 | 239.4
6 | ЗТП-25, 1х100 | 77.9 | 0 | 77.9
7 | ЗТП-26, 2х400 | 407.87 | 3 | 404.87
8 | ЗТП-27, 2х250 | 280 | 0 | 280
9 | ЗТП-28, 2х400 | 381.06 | 0 | 381.06
10 | КТП-33, 1х400 | 60 | 0 | 60
11 | КТП-35, 1х250 | 186.5 | 0 | 186.5
12 | ЗТП-36, 1х400 | 343.5 | 0 | 343.5
13 | ЗТП-39, 2х400 | 505.77 | 0 | 505.77
14 | ЗТП-49, 2х400 | 216.54 | 0 | 216.54
15 | КТП-57, 1х250 | 120 | 0 | 120
16 | КТП-60, 1х160 | 104 | 0 | 104
17 | ТП-58, 1х250 | 176 | 0 | 176
18 | ТП-8, 1х250 | 210.5 | 0 | 210.5
19 | ТП-31, 1х250 | 200 | 0 | 200
20 | ТП-37, 1х250 | 185.5 | 20 | 165.5
21 | ТП-33н, 2х630 | 505.51 | 0 | 505.51
22 | ТП-48, 2х400 | 684 | 0 | 684
| ИТОГО: | 5253.19 | 128.5 | 5124.69
| Главный энергетик |  | А.В. Губин

## 1 кв.20
Информация об объеме свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам питания ниже 35 кВ по АО "Харп-Энерго-Газ" за I квартал 2020 года.
№ п/п | Наименование трансформаторной подстанции. Полная мощность, кВА | Объем свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности, кВт | Мощность, зарезервированная на технические присоединения, которые еще не выполнены, кВт | объем свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности (по lll кат надежности), кВт
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | ЗТП-10, 2х250 | 25.61 | 0 | 25.61
2 | ЗТП-19, 1х250 | 65 | 0 | 65
3 | ЗТП-20, 2х630 | 163.53 | 60 | 103.53
4 | ЗТП-21, 2х400 | 69.5 | 0 | 69.5
5 | ЗТП-22, 2х400 | 284.9 | 45.5 | 239.4
6 | ЗТП-25, 1х100 | 77.9 | 0 | 77.9
7 | ЗТП-26, 2х400 | 407.87 | 3 | 404.87
8 | ЗТП-27, 2х250 | 280 | 0 | 280
9 | ЗТП-28, 2х400 | 381.06 | 0 | 381.06
10 | КТП-33, 1х400 | 60 | 0 | 60
11 | КТП-35, 1х250 | 186.5 | 0 | 186.5
12 | ЗТП-36, 1х400 | 343.5 | 0 | 343.5
13 | ЗТП-39, 2х400 | 505.77 | 0 | 505.77
14 | ЗТП-49, 2х400 | 216.54 | 0 | 216.54
15 | КТП-57, 1х250 | 120 | 0 | 120
16 | КТП-60, 1х160 | 104 | 0 | 104
17 | ТП-58, 1х250 | 176 | 0 | 176
18 | ТП-8, 1х250 | 210.5 | 0 | 210.5
19 | ТП-31, 1х250 | 200 | 0 | 200
20 | ТП-37, 1х250 | 185.5 | 20 | 165.5
21 | ТП-33н, 2х630 | 505.51 | 0 | 505.51
22 | ТП-48, 2х400 | 684 | 0 | 684
| ИТОГО: | 5253.19 | 128.5 | 5124.69
| Главный энергетик |  | А.В. Губин
сверить по тп мощность в договорах
Note on C8: Елена Ивановна: ж/д. Северный 12, Лыжная база 50 кВт
Note on C10: Кравцова Елена Ивановна: стр. площ. Ромащенко
Note on C12: Кравцова Елена Ивановна: ушли 5,06 кВт
Note on C15: Елена Ивановна: 2кв. 20кВ - торговый павильон+3 Волков
Note on C16: Елена Ивановна: стр. площ. ДСК, (15кВт) кап.рем. СМУ (15кВт)+15 ДСК;-3 ссип; +ж.дома Гаг. 9 (116,8)
Note on C20: Елена Ивановна: 2 кв. 2 гаража по 3,0
Note on C21: Елена Ивановна: +20,5 Полар
Note on C23: Кравцова Елена Ивановна: 7 кВт МТС
Note on C25: Кравцова Елена Ивановна: Самаров 10 и Марков 10 стр. площ. ИЖД, 3 Павлавский, Яблон. 7 кВт
Note on D6: Кравцова Елена Ивановна: Молчанова Оля=50, Галаган =10
Note on D8: Кравцова Елена Ивановна: Спецстройинвест, Харлов +5,5 гараж
Note on D10: Кравцова Елена Ивановна: Медведев
Note on D23: Кравцова Елена Ивановна: Акадо

## 4 кв.19
Информация об объеме свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам питания ниже 35 кВ по АО "Харп-Энерго-Газ" за IV квартал 2019 года.
№ п/п | Наименование трансформаторной подстанции. Полная мощность, кВА | Объем свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности, кВт | Мощность, зарезервированная на технические присоединения, которые еще не выполнены, кВт | объем свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности (по lll кат надежности), кВт
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | ЗТП-10, 2х250 | 25.61 | 0 | 25.61
2 | ЗТП-19, 1х250 | 65 | 0 | 65
3 | ЗТП-20, 2х630 | 163.53 | 50 | 113.53
4 | ЗТП-21, 2х400 | 69.5 | 0 | 69.5
5 | ЗТП-22, 2х400 | 284.9 | 40 | 244.9
6 | ЗТП-25, 1х100 | 77.9 | 0 | 77.9
7 | ЗТП-26, 2х400 | 407.87 | 3 | 404.87
8 | ЗТП-27, 2х250 | 280 | 0 | 280
9 | ЗТП-28, 2х400 | 381.06 | 0 | 381.06
10 | КТП-33, 1х400 | 60 | 0 | 60
11 | КТП-35, 1х250 | 186.5 | 0 | 186.5
12 | ЗТП-36, 1х400 | 343.5 | 0 | 343.5
13 | ЗТП-39, 2х400 | 505.77 | 0 | 505.77
14 | ЗТП-49, 2х400 | 216.54 | 0 | 216.54
15 | КТП-57, 1х250 | 120 | 0 | 120
16 | КТП-60, 1х160 | 104 | 0 | 104
17 | ТП-58, 1х250 | 176 | 0 | 176
18 | ТП-8, 1х250 | 210.5 | 0 | 210.5
19 | ТП-31, 1х250 | 200 | 0 | 200
20 | ТП-37, 1х250 | 185.5 | 20 | 165.5
21 | ТП-33н, 2х630 | 505.51 | 0 | 505.51
22 | ТП-48, 2х400 | 684 | 0 | 684
| ИТОГО: | 5253.19 | 113 | 5140.19
| Главный энергетик |  | А.В. Губин
Note on C8: Елена Ивановна: ж/д. Северный 12, Лыжная база 50 кВт
Note on C10: Кравцова Елена Ивановна: стр. площ. Ромащенко
Note on C12: Кравцова Елена Ивановна: ушли 5,06 кВт
Note on C15: Елена Ивановна: 2кв. 20кВ - торговый павильон+3 Волков
Note on C16: Елена Ивановна: стр. площ. ДСК, (15кВт) кап.рем. СМУ (15кВт)+15 ДСК;-3 ссип; +ж.дома Гаг. 9 (116,8)
Note on C20: Елена Ивановна: 2 кв. 2 гаража по 3,0
Note on C21: Елена Ивановна: +20,5 Полар
Note on C23: Кравцова Елена Ивановна: 7 кВт МТС
Note on C25: Кравцова Елена Ивановна: Самаров 10 и Марков 10 стр. площ. ИЖД, 3 Павлавский, Яблон. 7 кВт
Note on D6: Кравцова Елена Ивановна: Молчанова Оля
Note on D8: Кравцова Елена Ивановна: Спецстройинвест
Note on D10: Кравцова Елена Ивановна: Медведев
Note on D23: Кравцова Елена Ивановна: Акадо