Акционерное общество

“ХАРП-ЭНЕРГО-ГАЗ”

Юридический адрес: 629420, ЯНАО, г.о. город Лабытнанги, пгт Харп, кв. Северный, д.3

ОГРН 1058900013369, ИНН 8901016850, КПП 890801001

Тел./факс (34992) 7-42-12, www.harpenergogaz.ru, e-mail: priemnaya@harpenergogaz.ru

Почтовый адрес: 629420, ЯНАО, г.о. город Лабытнанги, пгт Харп, кв. Северный, д.3

п.п. А) п. 37 Стандарта

Установленная мощность генерирующего оборудования ОСП ГП ТЭС с. Аксарка 2024 год.

а) Установленная мощность генерирующего оборудования ОСП ГП ТЭС с. Аксарка составляет 7,190 МВт.

QSV 91G  66301441 (HVSI8R2/0856356/02) = 1540 кВт

QSV 91G  66301442 (HVSI8R2/0856357/02) = 1540 кВт

QSV 91G  66301443 (HVSI8R2/0856356/01) = 1540 кВт

QSV 91G  66302123 (HVSI8R2/P12B861270) = 1540 кВт

Caterpillar G3516 ZBA00564 (SR4B/G3N00134) = 1030 кВт

Главный энергетик											А.В. Губин