Акционерное общество

“ХАРП-ЭНЕРГО-ГАЗ”

Юридический адрес: 629420, ЯНАО, г.о. город Лабытнанги, пгт. Харп, кв. Северный, д.3

ОГРН 1058900013369, ИНН 8901016850, КПП 890801001

Тел./факс (349-92) 7-42-12 E-mail: priemnaya@harpenergogaz.ru

Почтовый адрес: 629420, ЯНАО, г.о. город Лабытнанги, пгт. Харп, кв. Северный, д.3

п.п. Г ) п. 19 Стандартов

Нормативные потери по сети АО "Харп-Энерго-Газ"

за 2024 год составляют 2,732 млн.кВт.ч.

# Перечень мероприятий по снижению размеров потерь в сетях за 2024 год.

| № п/п | Наименование мероприятия |
| --- | --- |
| 1 | Мероприятия по ремонту, строительству, реконструкции и развитию электрических сетей и средств учета э/э, вводу в эксплуатацию энергосберегающего оборудования |
| 1.1 | Установка/модернизация средств учета электроэнергии |
|  | Замена трансформаторов тока |
|  | Замена трансформаторов напряжения |
|  | Установка счетчиков электрической энергии |
|  | Замена счетчиков электрической энергии |
| 1.2 | Ремонт воздушных и кабельных линий |
|  | Воздушные линии 0,4; 10 кВ |
|  | Кабельные линии 0,4; 10 кВ |
| 2 | Организация, проверка и контроль работы систем расчетного учета электроэнергии |
| 2.1 | Проведение инструментальной проверки схем подключения систем учета электроэнергии на месте установки |
|  | плановая |
|  | внеплановая - по результатам анализа балансов, динамики потребления и пр. |
|  | по результатам устраненных замечаний (повторная проверка) |
|  | по результатам перенос точки измерения к границе балансовой принадлежности контрагента (ближе к ГБП, на другом уровне напряжения и пр.) |
|  | по результатам присоединения контрагентов к распределительной сети АО «Харп-Энерго-Газ» |
| 2.2 | Проведение мероприятий по паспортизации точек измерения |
| 2.3 | Проведение мероприятий по метрологическому обследованию средств измерения на месте их подключения |
| 2.4 | По результатам инструментальной проверки, паспортизации, метрологическому обследованию выявлено нарушений. |
|  | По трансформаторам тока и измерительным цепям: |
|  | в т.ч. выдано предписаний на замену |
|  | По трансформаторам напряжения и измерительным цепям |
|  | в т.ч. выдано предписаний на замену |
|  | По счетчикам электроэнергии: |
|  | в т.ч. выдано предписаний на замену |
|  | Схема подключения прибора учета электроэнергии собрана не верно |
|  | Устранено нарушений |
| 2.5 | Опломбирование клеммных соединений расчетного учета электроэнергии |
| 3 | Организация, проверка и контроль работы систем технического учета электроэнергии |
| 3.1 | Проведение инструментальной проверки схем подключения систем учета электроэнергии на месте установки |
|  | плановой |
|  | внеплановая |
|  | по результатам устраненных замечаний |
|  | по результатам организации учета электроэнергии для балансовых участков (новые точки учета) |
| 3.2 | Проведение мероприятий по метрологическому обследованию средств измерения на месте их подключения |
| 3.3. | По результатам инструментальной проверки, паспортизации, метрологическому обследованию выявлено нарушений. |
|  | По трансформаторам тока и измерительным цепям: |
|  | По трансформаторам напряжения и измерительным цепям |
|  | По счетчикам электроэнергии: |
| 3.4 | По результатам инструментальной проверки комплексов учета электроэнергии система измерений признана годной к расчетам |
|  | По результатам плановой и внеплановой проверки |
|  | По результатам повторной проверки после устранения замечаний к системе учета электроэнергии |
|  | По результатам организации балансируемого участка |
| 4 | Неучтенное потребление электроэнергии |
| 4.1 | Безучетное потребление электроэнергии |
|  | количество актов |
|  | объем безучетного потребления |
| 4.2 | Бездоговорное потребление электроэнергии |
|  | количество актов |
|  | объем бездоговорного потребления |
| 5 | Прочие мероприятия |
| 5.1 | Установка шкафов учета наружного исполнения у потребителя. |
| 5.2 | Сведение баланса по ТП, КТПН, РП и фидерам 0,4 кВ |
| 5.3 | Проведение рейдов по проверке коммерческих узлов учета электроэнергии физических лиц. |

Источник финансирования мероприятий по снижению размеров потерь в сетях – за счет собственных средств АО «Харп-Энерго-Газ», за счет долгосрочных параметров регулирования.

Главный энергетик                                                А.В. Губин