## отчёт
АО "Харп-Энерго-Газ"
Информация об объеме недопоставленной электроэнергии в результате
аварийных отключений электрической энергии за 2025 год.
Сводные данные об аварийных отключениях, по итогам | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал
Количество технологических нарушений, шт | 2 | 7 | 2
Недоотпуск электроэнергии, тыс кВт.ч | не просчитывается | не просчитывается | не просчитывается | не просчитывается
Инженер по энергоснабжению Е.И. Кравцова