Акционерное общество

“ХАРП-ЭНЕРГО-ГАЗ”

Юридический адрес: 629420, ЯНАО, г.о. город Лабытнанги, пгт. Харп, кв. Северный, д.3

ОГРН 1058900013369, ИНН  8901016850, КПП 890801001

Тел./факс (349-92) 7-24-58  E-mail: priemnaya@harpenergogaz.ru

Почтовый адрес: 629420, ЯНАО, г.о. город Лабытнанги, пгт. Харп, кв. Северный, д.3

Информация о качестве обслуживания потребителей услуг

АО «Харп-Энерго-Газ» за 2024год.

1. Общая информация

1.1. Количество потребителей электрической энергии:

| Потребители | Уровень напряжения, кВ | Категория надежности | 2023 г. | 2024 г. | динамика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | количество, шт. | количество, шт. | % |
| Юридические лица | 10,0 | 3 | 7 | 7 | 0 |
|  | 0,4 | 3 | 126 | 143 | 11,89 |
| Физические лица | 0,4 | 3 | 2206 | 2264 | 2,56 |

1.2. Количество точек поставок:

| Потребители | 2023 г. |  | 2024г. |  | Динамика, % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Количество точек, шт. | Точки поставки, оборудованные приборами учета э.э. | Количество точек, шт. | Точки поставки, оборудованные приборами учета э.э. | Количество точек, шт. % | Точки поставки, оборудованные приборами учета э.э. % |
| Юридические лица | 300 | 279 | 325 | 304 | 7,69 | 8,22 |
| Физические лица | 2206 | 2192 | 2264 | 2250 | 2,56 | 2,58 |
| ВРУ МКД | 69 | 67 | 67 | 63 | -2,99 | -6,35 |

Примечание: В 2019 году добавилось значение количество точек поставок электрической энергии у физических лиц, в связи с переходом на прямые договора с населением.

1.3. Информация об объектах электросетевого хозяйства:

| Напряжение в сети, кВ | 2023 г. | 2024 г. | Динамика, % |
| --- | --- | --- | --- |
| ВЛ - 0,4кВ, км | 22,026 | 23,167 | 4,93 |
| ВЛ-10 кВ, км | 21,433 | 19,937 | -7,5 |
| КЛ – 0,4кВ, км | 26,607 | 26,607 | 0 |
| КЛ – 10кВ, км | 12,382 | 12,382 | 0 |
| ТП, КТП (10-0,4 кВ), шт | 27 | 28 | 3,57 |

1.4. Уровень физического износа объектов электросетевого хозяйства:

| № п/п | Конструктивное исполнение | Диспетчерский номер | Год ввода в эксплуатацию | Уровень износа, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЗТП | 10 | 1983 |  |
| 2 | ЗТП | 19 | 1984 |  |
| 3 | 2КТПНУ | 20н | 2020 |  |
| 4 | ЗТП | 21 | 1980 |  |
| 5 | 2КТПНУ | 22н | 2023 |  |
| 6 | ЗТП | 23 | 1986 |  |
| 7 | КТПНК | 25 | 1981 |  |
| 8 | 2КТПГ | 26н | 2022 |  |
| 9 | 2КТПМ | 27н | 2019 |  |
| 10 | ЗТП | 28 | 1985 |  |
| 11 | 2КТПНУ | 29 | 2021 |  |
| 12 | 2КТП | 33н | 2013 |  |
| 13 | КТПНК | 35 | 1980 |  |
| 14 | ЗТП | 36 | 1984 |  |
| 15 | КТП | 37 | 2024 |  |
| 16 | КТПНК | 38 | 1985 |  |
| 17 | ЗТП | 39 | 1985 |  |
| 18 | 2КТПНУ | 48 | 2014 |  |
| 19 | КТП | 49 | 1995 |  |
| 20 | КТПНК | 57 | 2011 |  |
| 21 | КТПНК | 59 | 2023 |  |
| 22 | КТПНК | 60 | 2010 |  |
| 23 | МТПЖ | 65 | 2021 |  |
| 24 | ЗТП | 14 | 1980 |  |
| 25 | ЗТП | 11 | 1985 |  |
| 26 | ЗТП | 24 | 1980 |  |
| 27 | ЗТП | 43 | 1983 |  |
| 28 | КТП | 42 | 2024 |  |

2. Информация о качестве услуг по передаче электрической энергии

2.1. Показатели качества услуг по передаче электрической энергии

|  | Показатель | Значение показателя, годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | N-1 2023 | N (текущий год) 2024 | Динамика изменения показателя |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии | 3,1344 | 1,3281 | Достигнуто с улучшением |
| 1.1 | ВН (110 кВ и выше) |  |  |  |
| 1.2 | СН1 (35 - 60 кВ) |  |  |  |
| 1.3 | СН2 (1 - 20 кВ) |  |  |  |
| 1.4 | НН (до 1 кВ) |  |  |  |
| 2 | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии | 4,728 | 3,0651 | Достигнуто с улучшением |
| 2.1 | ВН (110 кВ и выше) |  |  |  |
| 2.2 | СН1 (35 - 60 кВ) |  |  |  |
| 2.3 | СН2 (1 - 20 кВ) |  |  |  |
| 2.4 | НН (до 1 кВ) |  |  |  |
| 3 | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства | 10,524 | 8,4807 | - |
| 3.1 | ВН (110 кВ и выше) |  |  |  |
| 3.2 | СН1 (35 - 60 кВ) |  |  |  |
| 3.3 | СН2 (1 - 20 кВ) |  |  |  |
| 3.4 | НН (до 1 кВ) |  |  |  |
| 4 | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства) | 12,682 | 9,6272 | - |
| 4.1 | ВН (110 кВ и выше) |  |  |  |
| 4.2 | СН1 (35 - 60 кВ) |  |  |  |
| 4.3 | СН2 (1 - 20 кВ) |  |  |  |
| 4.4 | НН (до 1 кВ) |  |  |  |
| 5 | Количество случаев нарушения качества электрической энергии, подтвержденных актами контролирующих организаций и (или) решениями суда, штуки | - | - | - |
| 5.1 | В том числе количество случаев нарушения качества электрической энергии по вине сетевой организации, подтвержденных актами контролирующих организаций и (или) решениями суда, штуки | - | - | - |

2.2. Рейтинг структурных единиц организации по качеству оказания услуг по передачи электрической энергии, а также по качеству электрической энергии в отчетном периоде.

| N | Структурная единица сетевой организации | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии, |  |  |  | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии, |  |  |  | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства), |  |  |  | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства), |  |  |  | Показатель качества оказания услуг по передаче электрической энергии (отношение общего числа зарегистрированных случаев нарушения качества электрической энергии по вине сетевой организации к максимальному количеству потребителей, обслуживаемых такой структурной единицей сетевой организации в отчетном периоде) | Планируемые мероприятия, направленные на повышение качества оказания услуг по передаче электроэнергии, с указанием сроков |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ВН | СН1 | СН2 | НН | ВН | СН1 | СН2 | НН | ВН | СН1 | СН2 | НН | ВН | СН1 | СН2 | НН |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n | Всего по сетевой организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.3. Мероприятия, выполненные в целях повышения качества оказания услуг по передаче электрической энергии:

- Предоставления и раскрытия информации о пропускной способности электрических сетей, об их технических характеристиках.

2.4. Прочая информация:

Считаем не целесообразной для включения в отчет.

3. Информация о качестве услуг по технологическому присоединению

3.1. Информация о наличии невостребованной мощности:

| Информация об объеме свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам питания ниже 35 кВ по АО "Харп-Энерго-Газ" 2024 год. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование трансформаторной подстанции. Полная мощность, кВА | Объем свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности, кВт | Мощность, зарезервированная на технические присоединения, которые еще не выполнены, кВт | объем свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности (по lll кат надежности), кВт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ЗТП-10, 2х250 | 25,61 | - | 25,61 |
| 2 | ЗТП-19, 1х250 | 77 | - | 77 |
| 3 | 2КТПНУ 20н, 2х630 | 107,493 | - | 107,493 |
| 4 | ЗТП-21, 2х400 | 75,5 | - | 75,5 |
| 5 | 2КТПНУ22н, 2х630 | 625,42 | - | 625,42 |
| 6 | ЗТП-25, 1х250 | 239,7 | - | 239,7 |
| 7 | 2КТПГ,26н 2х630 | 544 | 20,0 | 524 |
| 8 | 2КТПМ 27н, 2х250 | 359,82 | - | 359,82 |
| 9 | ЗТП-28, 2х400 | 42,35 | - | 42,35 |
| 10 | КТП-33, 1х400 | 60 | - | 60 |
| 11 | 2КТП 33н, 2х630 | 475,65 | - | 475,65 |
| 12 | КТПНК 35, 1х250 | 153 | - | 153 |
| 13 | ЗТП-36, 1х400 | 369,74 | - | 369,74 |
| 14 | ЗТП-39, 1х400 | 264,49 | - | 264,49 |
| 15 | ЗТП-49, 2х400 | 259,51 | - | 259,51 |
| 16 | КТПНК-57, 1х250 | 150 | - | 150 |
| 17 | КТПНК-60, 1х160 | 15 | - | 15 |
| 18 | КТП-58, 1х250 | 100,5 | - | 100,5 |
| 19 | КТП-8, 1х250 | 210,5 | - | 210,5 |
| 20 | КТП-31, 1х250 | 225 | - | 225 |
| 21 | ТП-37 1х250 | 69,96 | - | 69,96 |
| 22 | КТПП- 48 | 399 | - | 399 |
|  | ИТОГО: | 4849,2 | 20,0 | 4829,2 |

3.2. Мероприятия в целях совершенствования деятельности по технологическому присоединению:

1. Раскрытие информации по осуществлению технологического присоединения.

2. Разбор проблем и ошибок с заявителем.

3. Распределение обязательств по выполнению ТУ между заявителем и сетевой организацией.

3.3. Прочая информация:

Считаем не целесообразной для включения в отчет.

3.4. Сведения о качестве услуг по технологическому присоединению:

1. -  о наличии мощности, свободной для технологического присоединения.

2. -  о поданных заявках на технологическое присоединение, заключенных договорах и выполненных присоединениях.

3. – сведения, которые должны содержаться в заявке на технологическое присоединение, требования к прилагаемым к ней документам.

| N | Показатель | Категория присоединения потребителей услуг по передаче электрической энергии в разбивке по мощности, в динамике по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до 15 кВт включительно |  |  | свыше 15 кВт и до 150 кВт включительно |  |  | свыше 150 кВт и менее 670 кВт |  |  | не менее 670 кВт |  |  | объекты по производству электрической энергии |  |  |  |
|  |  | 2023 | 2024 | Динамика изменения показателя, % | 2023 | 2024 | Динамика изменения показателя, % | 2023 | 2024 | Динамика изменения показателя, % | 2023 | 2024 | Динамика изменения показателя, % | 2023 | 2024 | Динамика изменения показателя, % | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | Число заявок на технологическое присоединение, поданных заявителями, штуки | 170 | 60 | 64,71 | 12 | 11 | -8,33 | 0 | 2 | 100 | 1 | 2 | 50 | - | - | - | 75 |
| 2 | Число заявок на технологическое присоединение, по которым направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, штуки | 170 | 60 | 64,71 | 12 | 11 | -8,33 | 0 | 2 | 100 | 1 | 2 | 50 | - | - | - | 75 |

| 3 | Число заявок на технологическое присоединение, по которым направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с нарушением сроков, подтвержденным актами контролирующих организаций и (или) решениями суда, штуки, в том числе: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | по вине сетевой организации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2 | по вине сторонних лиц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Средняя продолжительность подготовки и направления проекта договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, дней | 14 | 14 | - | 14 | 14 |  | 14 | 14 | - | 14 | 14 | - | - | - | - | 14 |
| 5 | Число заключенных договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, штуки | 145 | 62 | -57,24 | 7 | 6 | -14,29 | 0 | 2 | 100 | 1 | 0 | -100 | - | - | - | 72 |
| 6 | Число исполненных договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, штуки | 25 | 140 | 460 | 8 | 6 | -25 | 1 | 2 | 50 | 1 | 0 | -100 | - | - | - | 148 |
| 7 | Число исполненных договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, по которым произошло нарушение сроков, подтвержденное актами контролирующих организаций и (или) решениями суда, штуки, в том числе: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.1 | по вине сетевой организации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.2 | по вине заявителя | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Средняя продолжительность исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, дней | 44 | 72 | 63,64 | 124 | 20 | -83,87 | 141 | 22 | -84,4 | 127 | 0 | -100 | - | - | - | - |

Динамика по технологическому присоединению к электрическим сетям стабильна.

3.5. Стоимость технологического присоединения к электрическим сетям в наличии на официальном сайте АО «Харп-Энерго-Газ».

4. Качество обслуживания

| N | Категории обращений потребителей |  | Формы обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Очная форма |  |  | Заочная форма с использованием телефонной связи |  |  |  |  | Электронная форма с использованием сети Интернет |  |  | Письменная форма с использованием почтовой связи |  |  |  |  | Прочее |  |  |
|  |  |  | 2023 | 2024 | Динамика изменения показателя, % | 2023 |  | 2024 | Динамика изменения показателя, % |  | 2023 | 2024 | Динамика изменения показателя, % | 2023 |  | 2024 | Динамика изменения показателя, % |  | 2023 | 2024 | Динамика изменения показателя, % |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 | 14 |  | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Всего обращений потребителей, в том числе: |  | 183 | 75 | -59,02 | - |  | - | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | - | - | 0 |
| 1.1 | оказание услуг по передаче электрической энергии |  | - | - | 0 | - |  | - | 0 |  | - | - | 0 | - |  | - | 0 |  | - | - | 0 |
| 1.2 | осуществление технологического присоединения |  | 183 | 75 | -59,02 | - |  | - | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | - | - | 0 |
| 1.3 | коммерческий учет электрической энергии |  | - | - | 0 | - |  | - | 0 |  | - | - | 0 | - |  | - | 0 |  | - | - | 0 |
| 1.4 | качество обслуживания |  | - | - | 0 | - |  | - | 0 |  | - | - | 0 | - |  | - | 0 |  | - | - | 0 |
| 1.5 | техническое обслуживание электросетевых объектов |  | - | - | 0 | - |  | - | 0 |  | - | - | 0 | - |  | - | 0 |  | - | - | 0 |
| 1.6 | прочее (указать) |  | - | - | 0 | - |  | - | 0 |  | - | - | 0 | - |  | - | 0 |  | - | - | 0 |
| 2 | Жалобы |  | - | - | 0 | - |  | - | 0 |  | - | - | 0 | - |  | - | 0 |  | - | - | 0 |
| 2.1 | оказание услуг по передаче электрической энергии, в том числе: |  | - | - | 0 | - |  | - | 0 |  | - | - | 0 | - |  | - | 0 |  | - | - | 0 |
| 2.1.1 | качество услуг по передаче электрической энергии |  | - | - | 0 | - |  | - | 0 |  | - | - | 0 | - |  | - | 0 |  | - | - | 0 |
| 2.1.2 | качество электрической энергии |  | - | - | 0 | - |  | - | 0 |  | - | - | 0 | - |  | - | 0 |  | - | - | 0 |
| 2.2 |  | осуществление технологического присоединения | - | - | 0 | - | - |  | 0 | - |  | - | 0 |  | - | - | 0 | - |  | - | 0 |
| 2.3 |  | коммерческий учет электрической энергии | - | - | 0 | - | - |  | 0 | - |  | - | 0 |  | - | - | 0 | - |  | - | 0 |
| 2.4 |  | качество обслуживания | - | - | 0 | - | - |  | 0 | - |  | - | 0 |  | - | - | 0 | - |  | - | 0 |
| 2.5 |  | техническое обслуживание объектов электросетевого хозяйства | - | - | 0 | - | - |  | 0 | - |  | - | 0 |  | - | - | 0 | - |  | - | 0 |
| 2.6 |  | прочее (указать) | - | - | 0 | - | - |  | 0 | - |  | - | 0 |  | - | - | 0 | - |  | - | 0 |
| 3 |  | Заявка на оказание услуг | - | - | 0 | - | - |  | 0 | - |  | - | 0 |  | - | - | 0 | - |  | - | 0 |
| 3.1 |  | по технологическому присоединению | - | - | 0 | - | - |  | 0 | - |  | - | 0 |  | - | - | 0 | - |  | - | 0 |
| 3.2 |  | на заключение договора на оказание услуг по передаче электрической энергии | - | - | 0 | - | - |  | 0 | - |  | - | 0 |  | - | - | 0 | - |  | - | 0 |
| 3.3 |  | организация коммерческого учета электрической энергии | - | - | 0 | - | - |  | 0 | - |  | - | 0 |  | - | - | 0 | - |  | - | 0 |
| 3.4 |  | прочее (указать) | - | - | 0 | - | - |  | 0 | - |  | - | 0 |  | - | - | 0 | - |  | - |  |

Со стороны потребителей к АО «Харп-Энерго-Газ» к качеству обслуживания замечаний не имеется.

Главный энергетик                                      А.В. Губин