## отчёт
Сводные данные об аварийных отключениях оборудования в эл. сетях и ТЭС "Харп-12" АО "Харп - Энерго - Газ" за 1 квартал 2025 года.
дата возникновения ТН | дата восстановления электроснабжения потребителей | диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей | Описание ТН | Причина возникновения технологического нарушения | недоотпуск, мВт
ЯНВАРЬ 2025 год.
26.01.2025г 23:05 | 26.01.2025г 23:15 | ТЭС "Харп-12" | Отключение яч. № 10, 21 ЗРУ-1 10 кВ | ГПА - 4, нет сигнала триггера | не просчитывается
ФЕВРАЛЬ 2025год
МАРТ 2025 год
09.03.2025г 03:16 | 09.03.2025г 03:28 | ТЭС "Харп-12" | Отключение яч. № 02, 10, 21, 29 ЗРУ-1 10 кВ | Сбой работы системы зажигания ГПА - 4. | не просчитывается
|  | Главный энергетик | А.В. Губин